## Összesen
Tervezői Költségvetési Összesítő Épületgépészeti munkák Készült: 2016 évi árszinten Más hasonló műszaki tartalmú vezetékek,berendezések kiváltásával Építtető: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2400 Dunaújváros Városháza tér 1-2.sz. Tárgy: Makk Marci Bölcsőde korszerűsítéséhez 2400 Dunaújváros Március 15. tér 11.sz..
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
1.Központi fűtés szerelés munkái | 0 | 0
2.Víz-csatorna szerelés munkái | 0 | 0
3.Gázellátás szerelés munkái | 0 | 0
4.Szellőzés szerelési munka | 0 | 0
5.Telken belüli közművek munkái | 0 | 0
6.Csapadékvíz elvezetés munkái | 0 | 0
7.Bontási munkák | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen(ÁFA nélkül) |  | 0
ÁFA 27% |  | 0
Mindösszese(ÁFA-val) |  | 0

## 1.Központi fűtés szerelés munká
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
1.Központi fűtés szerelés munkái
1 | 81-431-001-015-11-11101 | 660 | m | Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkőműves munkák nélkül), Viega Prestabo típusú, vagy hasonló átm. 15,0 x 1,2 mm 29252 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-431-001-018-11-11101 | 190 | m | átm. 18,0 x 1,2 mm 29253 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-431-002-022-11-11101 | 220 | m | átm. 22,0 x 1,5 mm 29254 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-431-003-028-11-11101 | 80 | m | átm. 28,0 x 1,5 mm 29255 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-431-004-035-11-11101 | 60 | m | átm. 35,0 x 1,5 mm 29256 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-431-005-042-11-11101 | 70 | m | átm. 42,0 x 1,5 mm 29257 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-830-011-015-59-84130 | 120 | db | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 13,0 mm vastag 15 mm átm. csővezetékre ACE 13-015 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-830-011-018-59-84130 | 190 | db | 18 mm átm. csővezetékre ACE 13-018 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-830-011-022-59-84130 | 220 | db | 22 mm átm. csővezetékre ACE 13-022 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-830-011-028-59-84130 | 80 | db | 28 mm átm. csővezetékre ACE 13-028 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-830-011-035-59-84130 | 50 | db | 35 mm átm. csővezetékre ACE 13-035 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-830-012-042-59-84130 | 70 | db | 42 mm átm. csővezetékre ACE 13-042 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-121-205-005-42-34111 | 1 | db | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 6/4" 306008 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-121-223-003-25-31201 | 5 | db | Beszabályozó szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, STAD típusú, PN 20, 120°C, ürítés nélkül DN 20 52-151-020 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-121-224-004-25-31201 | 1 | db | DN 25 52-151-025 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-121-223-003-25-31262 | 5 | db | Szabályozó szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, STAP DP típusú, PN 16 DN 20 5-25 KPA 52-265-120 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-121-224-004-25-31261 | 1 | db | DN 25 10-60 KPA 52-265-025 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-712-105-042-06-11102 | 1 | db | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grudfoss- Magna 3 32-80F típusú, Grudfoss- Magna 3 32-80F vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-612-111-040-19-11114 | 3 | db | Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 11K típusú, egysoros, konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 478 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-612-121-040-19-11134 | 19 | db | VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 875 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-612-121-052-19-11134 | 2 | db | 520 mm hosszúsággal, ht:1138 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-612-121-060-19-11134 | 3 | db | 600 mm hosszúsággal, ht:1313 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-612-121-072-19-11134 | 10 | db | 720 mm hosszúsággal, ht:1576 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-612-121-080-19-11134 | 5 | db | 800 mm hosszúsággal, ht:1751 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-612-121-092-19-11134 | 2 | db | 920 mm hosszúsággal, ht:2013 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-612-121-100-19-11134 | 1 | db | 1000 mm hosszúsággal, ht:2188 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-612-121-112-19-11134 | 29 | db | 1120 mm hosszúsággal, ht:2451 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-612-121-120-19-11134 | 1 | db | 1200 mm hosszúsággal, ht:2626 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-612-121-140-19-11134 | 9 | db | 1400 mm hosszúsággal, ht:3064 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-612-121-040-19-11135 | 1 | db | 900 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht:1173 Watt vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-612-000-001-19-91116 | 170 | db | Állókonzol, minden egy- és többrétegű konvektorlemezzel szerelt radiátorhoz, minden magassághoz, hangszigetelt, beépített kiemelésgátló biztosítékkal, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza), VOGEL and NOOT típusú, nyers padlóhoz | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-656-423-003-19-91221 | 170 | db | Átmenő közdarab, öntömítő, réz, acél és műanyag csövek közvetlen csatlakoztatására, felszerelve, VOGEL and NOOT típusú, 1/2"-3/4" külső menetekkel | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 81-112-102-001-19-91282 | 85 | db | Légtelenítő dugó O gyűrűvel, nikkelezett sárgarézből, felszerelve, VOGEL and NOOT típusú, 1/2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-656-102-002-21-51612 | 85 | db | Fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben, visszatérővezetékbe felszerelve, Heimeir Regutec típusú beszabályozási, elzárási, töltési-ürítési funkcióval, egyenes kivitelben 1/2" 0356-02.000) vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-651-102-002-21-51231 | 85 | db | Termosztatikus fűtőtestszeleptest, felszerelve, HeimeirV -exact típusú,] fűtési rendszerekhez, egyenes kivitel 1/2" (3712-02.000) vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-652-211-011-21-51011 | 85 | db | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, Heimeir "K" típusú,] korlátozható vagy rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, csatlakozás Heimeir-"K"-(6040-00.500) vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-121-102-021-78-11101 | 18 | db | Automata légtelenítő szelep, sárgarézből, felszerelve, FLAMCO gyártmányú, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) 1/2" FL 27746 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-552-111-031-86-81213 | 4 | db | Thermo-manométer, felszerelve, hátsó csatlakozású átm. 80x 1/2" 120°C 4 bar | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 47-424-002-001-05-12150 | 600 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 47-464-002-001-05-12500 | 600 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 47-444-002-004-05-12500 | 600 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-999-211-001 | 8 | óra | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-999-221-001 | 1 | db | próbafűtés, radiátorok beszabályozása 100 KW telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-999-231-001 | 1 | db | hőközpont beüzemelése 100 KW telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 2.Víz-csatorna szerelés munkái
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
2.Víz-csatorna szerelés munkái
1 | 81-431-001-015-61-14101 | 180 | m | Cső ivóvízellátáshoz, 1.4521 rozsdamentes acélból, préskötéses idomcsatlakozásokkal, felszerelve, préskötéses csőidomokkal és gumialátétes csőtartóval Viega Sanpress Inox 2205 típusú, 6 m-es szálban, Ezen vezetékrendszer, más műszaki tartalmú vezetékkel helyettesíthető, pl Wavin K1 ötrétegű műanyag csövezetékkel, vagy hasonló minőségűvel, pex cső, PPR cső, vagy esetlegesen rézcső vezetékre. Horganyzott acélcső vezetékre való kivátás nem lehetséges átm. 15 x 1,0 mm 615994 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-431-001-018-61-14101 | 80 | m | átm. 18 x 1,0 mm 616007 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-431-002-022-61-14101 | 90 | m | átm. 22 x 1,2 mm 616014 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-431-003-028-61-14101 | 140 | m | átm. 28 x 1,2 mm 616021 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-431-004-035-61-14101 | 90 | m | átm. 35 x 1,5 mm 616038 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-431-005-042-61-14101 | 60 | m | átm. 42 x 1,5 mm 616045 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-431-006-054-61-14101 | 30 | m | átm. 54 x 1,5 mm 616557 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-830-011-015-59-84130 | 110 | db | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 13,0 mm vastag 15 mm átm. csővezetékre ACE 13-015, vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-830-011-018-59-84130 | 30 | db | 18 mm átm. csővezetékre ACE 13-018 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-830-011-022-59-84130 | 30 | db | 22 mm átm. csővezetékre ACE 13-022 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-830-011-028-59-84130 | 50 | db | 28 mm átm. csővezetékre ACE 13-028 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-830-011-035-59-84130 | 30 | db | 35 mm átm. csővezetékre ACE 13-035 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-830-012-042-59-84130 | 20 | db | 42 mm átm. csővezetékre ACE 13-042 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-830-012-054-59-84130 | 10 | db | 54 mm átm. csővezetékre ACE 13-054 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-830-011-015-59-85530 | 50 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, TUBOLIT-DG típusú, anyaga: polietilén, 20 mm vastag 15 mm átm. csővezetékre DG-015/20 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-830-011-018-59-85530 | 50 | m | 18 mm átm. csővezetékre DG-018/20 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-830-011-022-59-85530 | 60 | m | 22 mm átm. csővezetékre DG-022/20 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-830-011-028-59-85530 | 90 | m | 28 mm átm. csővezetékre DG-028/20 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-830-011-035-59-85530 | 60 | m | 35 mm átm. csővezetékre DG-035/20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-830-012-042-59-85530 | 40 | m | 42 mm átm. csővezetékre DG-042/20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48-830-012-054-59-85530 | 20 | m | 54 mm átm. csővezetékre DG-054/20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-514-002-016-21-31015 | 350 | m | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, V= 4 mm vtg csőhélyszigeteléssel. szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 16 x 2,00 mm FFC16 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 81-514-003-020-21-31015 | 250 | m | átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 81-514-004-025-21-31025 | 120 | m | átm. 25 x 2,50 mm FFC25 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 81-251-107-063-42-85001 | 90 | m | Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, csőidomok árával, csőkötések, tompahegeszett kötésekkel Anyaga: polietilén Wavin-PE típusú szabadon, falhoronyba csőárokba szerelve átm. 63 x 3,0 mm | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 81-251-108-075-42-85001 | 10 | m | átm. 75 x 3,0 mm | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 81-251-110-110-42-85001 | 70 | m | átm.110 x 4,3 mm | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 81-251-111-125-42-85001 | 15 | m | átm.125 x 4,9 mm | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-121-202-002-34-37101 | 12 | db | Átmeneti golyós vízfőcsap sárgarézből, nikkelezett kivitelben, belső menettel, felszerelve, EFFEBI-Airy típusú, PN 12, 60°C-ig 1/2"vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-121-203-003-34-37101 | 4 | db | 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-121-204-004-34-37101 | 30 | db | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-121-206-006-34-37101 | 2 | db | 1 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-121-207-007-34-37101 | 2 | db | 2" | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-121-222-002-25-31271 | 6 | db | Cirkulációs szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, TA-THERM típusú, DN 15, hőmérővel 52-720-015 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-712-105-041-06-11203 | 1 | db | Nedvestengelyű, cirkulációs szivattyú, EC motorral és automatikus teljesítményillesztéssel, használati melegvíz cirkulációs rendszerekben történő alkalmazására, ("A energia osztályú"), elektromotorokkal egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grudfoss Magna 1 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel Grudfoss Magna 1-32-60Nvagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-712-105-041-06-11203 | 1 | db | Grudfoss Alpha 2-25-60N vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-372-302-024-27-31403 | 1 | db | Meglévő 500 l-es tartály áthelyezése, szükséges vízodali csatlakozásokkal, meglévő szerelvényekkel, de a készülék ára nélkül 500 l-es ... | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-211-911-122-01-12101 | 33 | db | Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal,Viega Eco Plus mosdó szerelő elemmel 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM ECO TREND víztakarékos egykaros mosdócsapteleppel 55x46 cm fehér vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-211-911-122-01-12101 | 20 | db | Szaniter kerámia Gyerek mosdó, hideg-melegvízre,(alacsony szerelés) műanyag faliékekkel, csavarokkal,Viega Eco Plus mosdó szerelő elemmel 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM ECO TREND víztakarékos egykaros mosdócsapteleppel 55x46 cm fehér vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-213-911-121-01-11311 | 11 | db | Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, Viega Eco Plus WC szerelő elemmel WC öblítő tartállyal,nyomólappal, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, mélyöblítésű kivitelben hátsó kifolyású,fehér vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 82-213-911-121-01-11321 | 19 | db | Szaniter kerámia Gyerek WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, Viega Eco Plus WC szerelő elemmel WC öblítő tartállyal,nyomólappal, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, laposöblítésű kivitelben hátsó kifolyású,fehér vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-09-101-02-1301 | 2 | db | Falikút rozsdamentes acéllemezből(B&K tip. WB440C),egy vagy két csaplyukkal,felszerelve. MSZ 115/210/ST kifolyószelep légbeszívóval, tömlőcsatlakozóval, 1/2"-os csempeszeleppel.( segédtartóval) Meleg-Higegvízre vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-218-111-051-02-18112 | 3 | db | Babafűrdető medence bútorba építve (építész költségvetésben) Mofém termoszatikus zuhany csapteleppel, flexi zuhanygarnitúrával, tartalékelzáróval, szifonnal, felszerelve, Babafűrdető vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-251-751-001-22-11701 | 8 | db | Mofém termoszatikus zuhany csapteleppel, NA 15, Gyerek zuhany Z-csatlakozókkal, flexi zuhanygarnitúrával, falra felszerelve, Mofém típusú, krómozott vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-217-111-001-01-17111 | 8 | db | Zuhanytálca acéllemezből,(gyerekek részére) kívül belül fehérre tüzzománcozva, a fenékrészen csúszást gátló domborításokkal, a külön tételben kiírt tartozékokkal felszerelve, 800 x 800 x 105 mm | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 82-281-706-040-41-00253 | 12 | db | Zuhanytálca szifon műanyagból (PP), gömbcsuklóval állítható kifolyócsővel (PE), 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval, felszerelve, HL514 jelű, ÖNORM B 2511, EN 329 szerint PP DN40/50x1 1/2" HL514 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 82-251-711-001-22-11401 | 4 | db | Egykaros zuhanycsaptelep, NA 15,( felnött rész) teli fogantyúval, Z-csatlakozókkal, víztakarékos click betéttel, zuhanygarnitúrával, falra felszerelve, Mofém zuhanygarnitúra krómozott | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 82-217-111-001-01-17111 | 4 | db | Zuhanytálca acéllemezből, kívül belül fehérre tüzzománcozva, a fenékrészen csúszást gátló domborításokkal, a külön tételben kiírt tartozékokkal felszerelve, 900 x 900 x 105 mm | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 82-252-202-001-24-12611 | 4 | db | Kifolyószelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval, felszerelve, MOFÉM típusú, 1/2" 162-0007-00 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 82-252-232-001-24-12951 | 16 | db | Csempeszelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, kék szín jelöléssel 1/2" 164-0014-00 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 82-252-232-001-24-12961 | 16 | db | piros szín jelöléssel 1/2" 164-0015-00 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 82-281-035-005-21-26021 | 2 | db | Leeresztőszelep műanyagból, túlfolyónyílással, sárgaréz hollandi anyával, forraszvéggel műanyag dugóval, felszerelve, MOFÉM típusú, 1 1/4" 168-0004-00 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 82-281-081-050-41-00102 | 2 | db | Csőszifon műanyagból (PP), függőlegesen állítható összekötőcsővel, gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval, 1 1/2"-os menetes csatlakozással, felszerelve, HL100G jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint PP DN50 HL100G/50 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 82-261-111-011-12-11102 | 1 | db | Meglévő négymedencés rozsd.mosogató az alábbi tartozékok felszerelése: - 4 db csempeszelep sárgarézből krómo-zott kivitelben, kupakkal és takaró-tárcsával, -2db Mofém fali mosogató csaptelep, felszerelve, - 4db bűzelzáró leeresztőszeleppel, sárga-réz krómozott Meglévő négymedencés mosogató | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 82-261-111-011-12-11102 | 3 | db | Meglévő hárommedencés mosogató | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 82-261-111-011-12-11102 | 1 | db | Meglévő kétmedencés rozsd.mosogató az alábbi tartozékok felszerelése: - 2 db csempeszelep sárgarézből krómo-zott kivitelben, kupakkal és takaró-tárcsával, -1db Mofém fali mosogató csaptelep, felszerelve, - 2db bűzelzáró leeresztőszeleppel, sárga-réz krómozott Meglévő négymedencés mosogató | 0 | 0 | 0 | 0
57 | K-tétel | 5 | db | Meglévő GROHE-1"-os biztonsági keverőszelep, vízodali bekötése, elhelyezéssel | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 82-241-111-201-55-51201 | 6 | db | Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége akadálymentes mosdó vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 82-213-212-101-55-53231 | 6 | db | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége , akadálymentes WC vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 82-213-000-001-55-53263 | 6 | db | WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 82-219-202-001-55-59201 | 6 | db | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 82-241-202-224-55-59921 | 6 | db | Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége 600 mm-es vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 82-241-202-211-55-59927 | 6 | db | Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége rozsdamentes acélból, fényes vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 82-241-202-101-55-59932 | 6 | db | Szerelt felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége 600 mm-es vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 82-251-111-001-55-11115 | 6 | db | Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége álló kivitelben vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 82-281-035-005-21-26021 | 6 | db | Leeresztőszelep műanyagból, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége 1 1/4" 168-0004-00 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 82-282-332-050-41-00607 | 6 | db | Padlólefolyó műanyagból (PE), függőleges elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett bűzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL310NPr jelű, PE DN 50/75/110 HL310NPr | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 82-219-201-001-21-19101 | 6 | db | Piperepolc sárgarézből, krómozott kivitelben, anyagár akadálymentes költségvetésben , csak szerelési munka és beépítési készlet költsége keret nélkül | 0 | 0 | 0 | 0
69 | K-tétel | 1 | db | Csatlakozás meglévő melegvíz vezetékre, helyszíni adottságok szerint, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
70 | K-tétel | 1 | db | Csatlakozás meglévő hidegvvíz vezetékre, helyszíni adottságok szerint, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 82-282-332-050-41-00607 | 2 | db | Padlólefolyó műanyagból (PE), függőleges elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett bűzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL310NPr jelű, PE DN 50/75/110 HL310NPr | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 82-282-331-140-41-00633 | 18 | db | Szuperalacsony padlólefolyó, üvegszövet-kasírozott szigetelő karimával, (szigetelő gallérral kenhető szigetelésekhez), Primus kettős-működésű szifonbetéttel, 123x123mm műanyag kerettel, 115x115mm nemesacél ráccsal, vékony ágyazati technológiához is, beépítve, HL 90 PrD jelű, PE DN40, szigetelő készlettel HL90PrD | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 82-219-201-001-59-58721 | 20 | db | Piperetárgy, műanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve, kéztörlőpapír adagoló, hajtogatott kéztörlőpapírhoz, KIMBERLY kéztörlőkhöz | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 82-219-201-001-21-19101 | 53 | db | Piperepolc sárgarézből, krómozott kivitelben, fehér üveglappal, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve keret nélkül | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 82-219-201-011-22-19107 | 53 | db | Falitükőr szögletes krómozott | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 82-219-201-001-59-58731 | 30 | db | toalettpapír adagoló, tekercse toalettpapírhoz, Krómozott kivitel | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 82-219-201-001-21-19121 | 4 | db | Túsfűrdő tartó, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, krómozott kivitelben | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 82-219-201-001-21-19181 | 4 | db | Kádbelépő fogantyú krómozott kivitelben, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve. 30 cm-es | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 82-999-111-001 | 8 | óra | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 82-999-111-002 | 8 | óra | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 82-999-111-003 | 8 | óra | hatósági nyomáspróba | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82-999-111-004 | 8 | óra | vezetékrendszer fertőtlenítése | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 82-999-111-004 | 2 | db | vízvizsgálati eremény, | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 3.Gázellátás szerelés munkái
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
3.Gázellátás szerelés munkái
1 | 81-311-102-002-01-11101 | 12 | m | Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-311-103-003-01-11101 | 6 | m | 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-311-104-004-01-11101 | 10 | m | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-311-105-005-01-11101 | 24 | m | 1 1/4" | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-112-106-004-31-37121 | 1 | db | Egységes gázmérőhely kialakítása, a Gázművek előírása szerint. a szükséges idomdarabokkal, megerősítésekkel, porzsákkal, sárgaréz kb. sarok gázfőcsappal 1" csatlakozáshoz G-6 mérő | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-252-322-021-65-11311 | 1 | db | Flexibilis, inox, bordázott acélcső (1 m/db) gázbekötésre, felszerelve és bekötve, GEBO EUROGAS típusú, 1 m/db 1/2"-os ( 5 m-es tekercsben) | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-121-202-002-24-15101 | 3 | db | Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1/2" 113-0065-10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-121-204-004-24-15101 | 1 | db | 1" 113-0069-10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-121-223-033-21-66111 | 1 | db | Gázmágnesszelep sárgarézből, felszerelve, Honeywell VE 4025A1004,1"-os NC, U=230V Menetes 1" os feszültségre nyító, Pmax=2 bar | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K-tétel | 2 | db | Meglévő gázzsámoly gázoldali bekötése, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K-tétel | 1 | db | Meglévő gáztűzhely gázoldali bekötése, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K-tétel | 2 | db | Honeywell- DPS-200F tip. nyomáskapcsoló elhelyezéssel légcsatornába építve | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-999-311-003 | 8 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-999-321-002 | 8 | óra | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-999-321-002 | 8 | óra | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 47-424-002-001-05-12150 | 32 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 47-464-002-001-05-12500 | 32 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 47-444-002-004-05-12500 | 32 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 4.Szellőzés szerelési munka
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
4.Szellőzés szerelési munka
1 | 83-121-001-010-11-11001 | 21 | m | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 100 lv. 0,50 mm vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 83-121-002-012-11-11001 | 93 | m | NA 125 lv. 0,50 mm | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-121-002-016-11-11001 | 3 | m | NA 160 lv. 0,50 mm | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-121-003-020-11-11001 | 18 | m | NA 200 lv. 0,50 mm | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 83-121-003-025-11-11001 | 3 | m | NA 250 lv. 0,50 mm | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 83-122-001-010-11-22011 | 30 | m | Kör keresztmetszetű hajlékony lemezcső, 0,2 mm vtg. alumíniumlemezből, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe FDO típusú, NA 100 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 83-122-002-012-11-22011 | 15 | m | NA 125 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 83-122-002-016-11-22011 | 5 | m | NA 160 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 83-123-021-010-11-11111 | 14 | db | Csőkapcsoló idom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe NPU típusú, NA 100 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 83-123-022-012-11-11111 | 15 | db | NA 125 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 83-123-021-010-11-11221 | 2 | db | Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, préselt NA 100 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 83-123-022-012-11-11221 | 7 | db | NA 125 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 83-123-023-020-11-11221 | 2 | db | NA 200 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 83-123-031-010-11-11311 | 6 | db | Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 100 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 83-123-032-012-11-11311 | 6 | db | egál kivitelben NA 125 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 83-123-032-016-11-11311 | 2 | db | NA 160 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 83-123-033-020-11-11311 | 1 | db | NA 200 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 83-123-033-025-11-11311 | 2 | db | NA 250 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 83-123-032-022-11-11312 | 15 | db | szűkített kivitelben NA 125/ 100/ 125 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 83-123-032-043-11-11312 | 8 | db | NA 160/ 125/ 160 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 83-123-033-055-11-11312 | 1 | db | NA 180/ 160/ 180 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 83-123-033-062-11-11312 | 6 | db | NA 200/ 100/ 200 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 83-123-033-063-11-11312 | 4 | db | NA 200/ 125/ 200 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 83-123-033-065-11-11312 | 2 | db | NA 200/ 160/ 200 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 83-123-022-022-11-11512 | 7 | db | Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós NA 125/ 100 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 83-123-022-043-11-11512 | 8 | db | NA 160/ 125 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 83-123-023-055-11-11512 | 1 | db | NA 180/ 160 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 83-123-023-063-11-11512 | 1 | db | NA 200/ 125 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 83-123-023-065-11-11512 | 6 | db | NA 200/ 160 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 83-123-023-066-11-11512 | 1 | db | NA 200/ 180 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 83-123-023-077-11-11512 | 4 | db | NA 250/ 200 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 83-224-101-010-21-25232 | 34 | db | Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával, rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve, LINDAB KU típusú KU- 100 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 83-224-101-012-21-25232 | 20 | db | KU- 125 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 83-224-101-016-21-25232 | 1 | db | KU- 160 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 83-224-101-020-21-25236 | 3 | db | Befúvó légszelep festett acéllemezből, központi menetes orsón mozgatható homorú szeleptányérral, ellenanyával, elfordítható bajonettzáras rögzítésre, külön tételben kiírt rögzítőhüvelyhez, felszerelve, LINDAB típusú KI- 200 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 48-830-211-009-59-84011 | 5 | m2 | Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy poliuretán anyagú lemezzel, öntapadó szalag felerősítéssel és felület folytonosítással, AC/ARMAFLEX típusú, öntapadó tekercselt lemez, anyaga: szintetikus gumi 9 mm vastag AC 09-99/EA vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 83-231-111-010-21-21052 | 12 | db | Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető visszacsapó csappantyú, horganyzott acéllemezből készült házban, rúgóvisszatérítéses alumíniumból készült szeleplappal, felszerelve, AIRVENT BDSI típusú, BDSI- 100 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 83-251-211-041-21-10051 | 1 | db | Esővédő fix zsalu horganyzott acéllemezből, horganyzott acéllemezből készült kerettel, 10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve, LINDAB H2 típusú, H2-400- 200 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 83-132-111-011-01-41022 | 0.4 | m2 | Korcolt lemezidom,átmeneti idom négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve, LINDAB LFR 400-200-160-1-350 gyártmányú, horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel, I. kivitelben 0,60 mm vtg. lemezből | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 83-532-013-061-51-11454 | 1 | db | Airvent Domekt S650 F HE/3 légpótló légkezelő berendezés hangcsillapított házba építve, spíró légcsatorna csatlakozásra, Elektromos előfűtővel :P=3 KW : C5.1 szabályozóval, csatlakozó csonkkal rezgéstompító csatlakozóval,felszerelve, Airvent Domekt S650 F HE/3 Airvent Domekt S650 F HE/3: V=600 m3/ó vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
41 | K-tétel | 3 | db | Központi , elektronikusan szabályozott nyomásárzékelőről vezérelt, elszívó tetőventillátor, szívó-nyomó oldali csatlakozásokkal, AVT-R2 lapostatő lábazattal, hangcsillapítóval Tipus: Aereco-VtZ-1076 : N= 168 W: V= 1000m3/ó. Aereco-VTZ-1076 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
42 | K-tétel | 1 | db | Központi , elektronikusan szabályozott nyomásárzékelőről vezérelt, elszívó tetőventillátor, szívó-nyomó oldali csatlakozásokkal, AVT-R2 lapostatő lábazattal, hangcsillapítóval Tipus: Aereco-VTZ-1075 : N= 83 W: V= 500m3/ó. Aereco-VTZ-1075 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
43 | K-tétel | 46 | db | Ablakba építhető páraszabályozott résszellőző EMM-716+ AEA 731 esővédő | 0 | 0 | 0 | 0
44 | K-tétel | 4 | db | Ablakba építhető gázra minősített résszellőző EAF-309+ AEA 731 esővédő | 0 | 0 | 0 | 0
45 | K-tétel | 14 | db | Ajtóba építhető szellőző rács DDR-500x100 mm | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 33-630-020-001-33-00300 | 5 | db | Födémáttörés helyreállítással, feltöltéssel 0,25 m2/db méretig, beépítési anyaggal előregyártott vagy monolit födémben | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 83-812-211-001-21-62141 | 66 | db | Légcsatorna függesztő beépített zajcsillapító elemmel, spirálkorcolt légcsatornák rögzítésére, menetes függesztő rúddal, mennyezetre, önfúró lemezcsavarokkal, légcsatornába rögzítve, HILTI-MVA-S típusú, (DD 11 acél, galvanizált, EPDM gumi) MVA-S 386544 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 83-991-001-002 | 8 | óra | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, szabályzó szerkezetek beszabályozása | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 83-991-011-004 | 8 | óra | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezeléssel kapcsolatos kioktatás | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 83-991-011-002 | 8 | óra | átadási eljárás lefolytatása | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 5.Telken belüli közművek munkái
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
5.Telken belüli közművek munkái
1 | 81-241-110-110-01-92011 | 24 | m | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőárokba szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG Wavin típusú, átm.110 x 3,2 mm KGEM110 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-241-111-125-01-92011 | 24 | m | átm.125 x 3,2 mm KGEM125 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-435-011-740-03-33171 | 10 | db | Műanyag akna építése gumigyűrűs kötéssel, WAVIN OVF típusú, aknafenékidom, polipropilén anyagú, Két elágazós D 160/315 mm vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53-435-011-740-03-33173 | 15 | db | 3. típus, balos D 160/160/315 mm vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 53-435-012-710-03-33200 | 25 | db | WAVIN típusú, aknafalcső D 315x1250 t.n. vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 53-133-015-040-03-33913 | 65 | db | WAVIN típusú, aknafal csatlakozócsonk D 160 mm vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 53-435-000-070-03-33201 | 65 | db | WAVIN gyártmány akna tömítőgyűrű D 315 mm CAFG 31 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 53-610-005-160-03-34190 | 25 | db | Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel, WAVIN típusú, öntöttvas fedlap kerettel 400 kN D 160 vagy hasonló mm csővel CAO16 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-999-111-001 | 8 | óra | Szennyvíz lefolyórendszer tömörségi próbája | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K-tétel | 10 | db | Csatlakozás meglévő szennyvíz tisztitó aknába, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-315-003 | 80 | m3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig IV. osztályú talajban | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21-621-011-002-01-00005 | 20 | m3 | Vezeték alatt és fölött nyers, folyami homokos ágyazat készítése homokágyazat | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21-319-001 | 30 | m3 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21-319-002 | 30 | m3 | a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 21-810-011 | 80 | m3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## 6.Csapadékvíz elvezetés munkái
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
6.Csapadékvíz elvezetés munkái
1 | 82-282-410-110-41-00510 | 32 | db | Lapostető lefolyó műanyagból (PP), szigetelő karimával, szorítóelemmel, hőszigeteléssel, lombfogó kosárral, felszerelve, HL62 jelű, DIN 19599, EN 1253 szerint PP DN110 HL62/1 vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-251-110-110-42-85001 | 80 | m | Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, csőidomok árával, csőkötésekel, tompahegeszett kötésekkel Anyaga: polietilén Wavin-PE típusú szabadon, falhoronyba csőárokba szerelve átm.110 x 4,3 mm vagy hasonló | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-251-111-125-42-85001 | 20 | m | átm.125 x 4,9 mm | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-830-013-114-59-84120 | 60 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 9,0 mm vastag 114 mm átm. csővezetékre ACE 09-114 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-830-013-125-59-84120 | 10 | m | 125 mm átm. csővezetékre ACE 09-125 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-241-110-110-01-92011 | 24 | m | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőárokba szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG Wavin típusú, átm.110 x 3,2 mm KGEM110 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-241-111-125-01-92011 | 24 | m | átm.125 x 3,2 mm KGEM125 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-999-111-001 | 8 | óra | Csapadékvíz lefolyórendszer tömörségi próbája | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K-tétel | 8 | db | Csatlakozás meglévő csapadékvíz tisztitó aknába, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-315-003 | 8 | m3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig IV. osztályú talajban | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-621-011-002-01-00005 | 2 | m3 | Vezeték alatt és fölött nyers, folyami homokos ágyazat készítése homokágyazat | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21-319-001 | 3 | m3 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21-319-002 | 3 | m3 | a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21-810-011 | 8 | m3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 7.Bontási munkák
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
7.Bontási munkák
1 | 81-000-101-001 | 1 | db | Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási munkák előtt és után | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-000-102-002 | 1 | db | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése a munkálatok megkezdése előtt szekunder fűtési hálózat kizárása és ürítése | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-000-102-003 | 1 | db | hideg-melegvíz cirkulációs hálózat kizárása és ürítése | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-000-111-001-00-00100 | 1 | db | Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, családi ház esetén 1 szintes épület | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-000-201 | 400 | m | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-000-202 | 200 | m | 2 1/2"-3"-ig, vagy DN 65- 80 között | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-000-241 | 50 | m | PVC csővezeték bontása DN 25- 50 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-000-242 | 80 | m | DN 65-100 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-000-101 | 2 | db | Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-000-111 | 80 | db | Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-000-201 | 4 | db | Mosogató leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-000-211 | 54 | db | Falikút, mosdó, kézmosó leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-000-213 | 31 | db | WC csésze leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-000-311 | 4 | db | Gáztűzhely, gázfőző, vízmelegítő, falifűtő, hősugárzó, konvektor leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-000-601 | 10 | db | Csőfűtőtest leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-000-633 | 110 | db | Fűtőtest leszerelése, acéllemez lapradiátor 2 soros 1600 mm hosszúságig | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-000-911-000-72-00001 | 10 | t | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-000-921-001-72-72111 | 4 | db | Bontott vasanyag elszállítása, fel és lerakással, 25 km-es körzetben 2,8 tonnáig | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0