## Záradék
Fekete Ferenc
Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése
Dunaújváros, Béke Városrész,
Március 15. tér 11., 730/57 hrsz.
A munka leírása:
villanyszerelés
Készült: 2016. november
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek, szerelvények és lámpatestek bontása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhorony véséssel, vékonyfalú kivitelben, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 690 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhorony véséssel, vékonyfalú kivitelben, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-001-1.3.2-0110053 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozok nélkül, álmennyezet felett, tartó készítéssel. HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 | 1280 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-001-1.3.2-0110055 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozok nélkül, álmennyezet felett, tartó készítéssel. HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32 | 680 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése földárokba. Névleges méret: 21-29 mm Symelen ELS 20 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-48.1.2.1.2-0543076 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 615, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x150 mm, FS | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
szalaghorganyzott, Cikkszám: 6059002. Vagy evvel műszakilag egyenértékű
8 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
9 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
10 | 71-002-15.1-0224405 | Tűzjelző kábel elhelyezése merev vagy sodrott erű árnyékolt vagy árnyékolatlan piros PVC köpenyű, 2-4 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 0,75-1,5 mm2 PannonCom-Kábel FB-Y(St)Y 1x2x1,0 tűzjelző kábel (500m) Csz: FBYSTY1210500. A tűzgátló ajtó tartómágnesek | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
részére.
11 | 71-002-21.1-0217072 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 2x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
12 | 71-002-21.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
13 | 71-002-21.1-0217133 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
14 | 71-002-21.1-0221501 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
15 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 1760 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
16 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 1360 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
17 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 760 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
18 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 880 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
19 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
20 | 71-002-21.3-0217181 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
21 | 71-002-21.3-0217184 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
22 | 71-002-54.1-0336571 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-002-54.2-0336575 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | 95 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-002-54.4-0330301 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NNY-J 0,6/1 kV vörösréz kábel, 5x16 mm2 ek | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-005-2.53.1-0562001 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774401) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-005-2.53.1-0562015 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel. LEGRAND Valena egypólusú nyomó lámpajellel, fehér (Kat.szám:774412) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 31 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-005-2.53.1-0562031 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel. LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló elefántcsont (Kat.szám:774301) TÁVOZÁSI FŐKAPCSOLÓ felirati táblával. Vagy evvel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
műszakilag egyenértékű
28 | 71-005-2.53.1-0562880 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, egypólusú LEGRAND Valena IP44 egypólusú kapcsoló, fehér (Kat.szám:774201) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-005-2.53.2-0562009 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774402) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-005-2.53.2-0562642 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, kétpólusú LEGRAND Valena IP44 kétpólusú kapcsoló, fehér (Kat.szám:770092) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-005-2.53.4-0546885 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena Life csillárkapcsoló IP44 fehér (Kat.szám:752155) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-005-2.53.4-0562007 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena csillárkapcsoló fehér (Kat.szám:774405) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-005-2.53.5-0546933 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, alternatív (váltó) LEGRAND Valena Life kettős váltókapcsoló IP44 fehér (Kat.szám:752158) Vagy evvel műszakilag | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
egyenértékű
34 | 71-005-2.53.5-0562004 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, alternatív (váltó) LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 57 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-005-2.53.5-0562884 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, alternatív (váltó) LEGRAND Valena IP44 váltókapcsoló, fehér (Kat.szám:774206) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-005-2.53.6-0562643 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, kereszt LEGRAND Valena IP44 keresztkapcsoló, fehér (Kat.szám:770097) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-005-2.54-0160301 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése VI-KO IRENA mennyezeti mozgásérzékelő, 360°-os, 12 m hatótáv., fehér, IP20, Csz: VT-275W Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-005-2.63.1.1-0562062 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, fehér (Kat.szám:774421) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 159 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-005-2.63.1.1-0562893 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér (Kat.szám:774220) Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 47 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-006-17.1 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezések. mozgásérzékelő kapcsoló elhelyezése, falon kívüli kivitelben, IP44, 10 m, 180 fok. | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-006-17.2 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezések. mozgásérzékelő kapcsoló elhelyezése, falon kívüli kivitelben, IP44, 15 m, 110 fok. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-007-1.1.3-0316522 | Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES Cepex dugaszoló aljzat CEE, 16A, 5P, 400V, beépíthető dobozzal, Cikkszám: 4125 Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-007-11.2.1.3-0313505 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002-M1 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló, megnövelt tokozásban. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-010-2.1.2.2.3-0141414 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), Simovill SB 136-E 1x36 W / G13 EVG kapcsolóval ellátott bútorvilágító, T8 fénycsővel. Vagy evvel | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
műszakilag egyenértékű
45 | 71-010-2.1.2.2.3-0141421 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), Simovill SM-T 136-E 1x36 W / G13 EVG kristálybúrás lámpatest. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 71-010-2.1.2.2.4-0141489 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), Simovill STANDARD 236-E 2x36 W / G13 EVG IP 65 védettségű ipari lámpatest, PMMA búra Vagy evvel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
műszakilag egyenértékű
47 | 71-010-2.1.2.2.4-0141491 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), Simovill STANDARD 258-E 2x58 W / G13 EVG IP 65 védettségű ipari lámpatest, PMMA búra Vagy evvel | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
műszakilag egyenértékű
48 | 71-010-2.2.2-0141046 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) Simovill S-DROP1 118-E 1x18 W / G24q2 EVG IP55 lámpatest műanyagházzal, polikarbonát | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0
búrával. Vagy evvel műszakilag egyenértékű
49 | 71-010-2.3.1-0115023 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) LEGRAND Bébilux hajólámpa szürke 60W IP44 műanyag védőrács (Kat.szám:060405). Vagy evvel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
műszakilag egyenértékű
50 | 71-010-3.1.1.1.2-0140372 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, indirekt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves Simovill FLAT SOFT 255-E 2x55 W / 2G11 EVG mennyezeti / M600 álmennyezeti indirekt kompaktfénycsöves lámpatest. Vagy evvel műszakilag | 80 | db | 0 | 0 | 0 | 0
egyenértékű
51 | 71-010-3.1.1.2.2-0143602 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) Simovill FLAT-V 418V-E 4x18 W / G13 EVG álmennyezetbe | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
építhető, V-tükrös lámpatest. Vagy evvel műszakilag egyenértékű
52 | 71-010-3.1.2.2.1-0140307 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös zárt, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), Compass SP 418 IP54, 4x18W, műanyag prizmás előlappal. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-010-3.2.2.1.2-0140751 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös zárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), Simovill S-ECRET-50 118-E 1x18W / G24q2 EVG kompakt álmennyezeti mélysugárzó lámpatest + | 94 | db | 0 | 0 | 0 | 0
S-ECRET-50 050N opál plexi előtétüveg IP44. Vagy evvel műszakilag egyenértékű
54 | 71-010-3.2.2.1.2-0140752 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös zárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), Simovill S-ECRET-50 218-E 2x18W / G24q2 EVG kompakt álmennyezeti mélysugárzó lámpatest + | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
S-ECRET-50 050N opál plexi előtétüveg IP44. Vagy evvel műszakilag egyenértékű
55 | 71-010-3.2.2.1.2-0140753 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös zárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), Simovill S-ECRET-50 226-E 2x26W / G24q3 EVG kompakt álmennyezeti mélysugárzó lámpatest+ | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
S-ECRET-50 050N opál plexi előtétüveg IP44. Vagy evvel műszakilag egyenértékű
56 | 71-010-3.4.1-0142720 | Mennyezeti lámpatest elhelyezése izzós kivitelben, normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) Simovill S-DROP1 1E27 1x75 W / E27 IP55 lámpatest műanyagházzal, polikarbonát búrával. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 71-010-4.1.2.2.1-0140304 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, fénycsöves kivitelben, Simovill FLAT-V PR 418-E 4x18 W / G13 EVG álmennyezetbe építhető, prizmabúrás lámpatest. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 43 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 71-010-9.4-0141126 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése. Hofeka KORINTOSZ rozsdamentes és festett talpas oszlop, O100mm, 1 m. KORINTOSZ MINI lámpatest, 60-100W IA (E27), opál búrával, alapvasalattal, beton alappal. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71-010-12.11.1.1.1-0115155 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, Simovill S-EPL F-80L LED kijáratmutató lámpatest 90lm, 1 óra áthidalás, készenléti üzemmód. Vagy evvel műszakilag | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
egyenértékű
60 | 71-010-12.13.1.1.2-0115200 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, Simovill S-EPS EH-200L IP65 LED kijáratmutató lámpatest 200lm, 1 óra áthidalás, készenléti üzemmód. Vagy evvel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
műszakilag egyenértékű
61 | 71-010-12.15.5-0115236 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, tartalékvilágítási eszközök, inverterek Simovill INV ST. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 53 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 71-010-18.2.1 | Robbanásbiztos lámpatestek elhelyezése, mennyezetre szerelhető kivitelben, Robbanásbiztos lámpa 70W/105W II 3D izzóval IP54 Elba. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 71-011-1.1.3.1 | Izzólámpák, hálózati feszültségű izzólámpák halogén, E27 fej Halogén izzó 42W = 60W E27 580 Lm normál izzó forma | 320 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 71-011-5.2.1-0620991 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F18W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 93317. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 247 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 71-011-5.2.1-0620995 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F36W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 16856. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 71-011-5.2.1-0620999 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F58W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 37559. Vagy evvel műszakilag egyenértékű | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 71-011-5.3.2 | Fénycsövek, normál T5 fénycsövek. 55W/840 4000K kompakt fénycső, 4P, 2G11 fejjel | 160 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 71-012-1.1-0210021 | Villamos háztartási főzőkészülék elhelyezése, Elektromos tűzhely, a beruházó által rendelkezésre bocsátott. Csatlakozóhely kiépítés, bekötés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 71-013-5.1-0522022 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 6/4"-os horganyzott gázcsőből, 2 méter túlnyúlással, 3 m hosszú. | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057523 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 620 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 01-001-0 | FE főelosztószekrény, GE-7 terv szerint. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 02-001-0 | KE, konyhai elosztószekrény, GE-8 terv szerint. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 03-001-0 | E-AD elosztószekrény, GE-9 terv szerint. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 04-001-0 | E-BE elosztószekrény, GE-10 terv szerint. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 05-001-0 | E-C elosztószekrény, GE-11 terv szerint. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 10-001-0 | Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókra. Falra, és padlóra is szerelhető típus ( 90°ban forgatható fejjel ) Tápfeszültség : 12/24V DC ( jumperrel állítható ) Áramfelvétel : 90 mA / 12 V ; 40 mA / 24 V Tartóerő : 50 kg | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0