Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési és Főépítészi Igazgatóság

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: (25) 413-224, Fax: (25) 281-774

Szám:  33239/2012

Ügyintéző: Gurubi István

E-mail: gurubi@pmh.dunanet.hu

Tel.: 25/412-211/180

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztálya  pályázatot ír ki az alábbi munkákra  az alábbi lényeges feltételekkel:

I. Tervezési feladat:

- I/1.   Dunaújváros,  Gorkij tér közvilágítás tervezés, engedélyeztetés:

7 db. 4.2 fpm. lámpaoszlop

1 db. 7,8 fpm. lámpaoszlop

7 db. 1X36 W  kompakt fénycsöves lámpatest

1 db. 1X70 W Na lámpatest

235 fm. földkábel

Igényelt tervszállítási határidő: 2012. 09. 10.

- I/2.   Dunaújváros, Tövis köz közvilágítás meglévő terv korszerűsítés, engedélyeztetés:

3 db. B 10-400 oszlop

3 db. 1X36 W kompakt fénycsöves lámpatest

75 fm. kötegelt, szigetelt szabad vezetékes hálózat

Igényelt tervszállítási határidő: 2012. 09. 10.

II. Pályázatnak tartalmaznia kell :

- Az elmúlt  két évben  hasonló nagyságú referencia munka megnevezését.

- A vállalkozó által megajánlott tervezési díj összegét   Áfa -val együtt.

- Az adott feladatokra vonatkozó tervezési jogosultság igazolását.

-  A vállalt tervezési határidőt.

Az ajánlatok elbírálásában csak a fenti szempontok szerint maradéktalanul összeállított  ajánlatok vesznek részt.

III. Dokumentálás

A kiviteli terveket 1 eredeti és 2 másolati példányban kell a megrendelő részére átadni.

- 2 -

IV. Határidők, időpontok :

- Ajánlatok beadási helye és időpontja :

DMJV. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály,

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 3. em. 313. sz. iroda.

2012. 07. 26.   900 óra

-  Ajánlatok bontási helye és időpontja :

DMJV. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér  1. 3. em. 313. sz. iroda

2012. 07. 26. 9 00 óra

A pályázat eredményéről a pályázókat írásban értesítjük, az eredmény indoklása  nélkül.

A nyertes pályázóval a szerződéskötés 2012. 07. 30.-ig megtörténik.

V. A pályázatok elbírálásának szempontja :

A tervezési feladatok  elvégzésére megajánlott legalacsonyabb összegű tervezési díj.

VI. Egyebek :

- A pályázatokat zárt borítékban „Közvilágítás tervezés árajánlat” megjelöléssel egy eredeti                       példányban kell a fenti helyen és időpontig benyújtani.

- A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást annak indoklása nélkül  eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben számára nem elfogadható ajánlatok  érkeznek.

- A jelen kiírás az ajánlatok bontására meghívóul szolgál.

- A pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatást lehet kérni személyesen munkanapokon 8.00 órától  12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal „A” épület 3.emelet 313-as irodájában, vagy telefonon a 25/412-211/180m. Gurubi István villamos energia ügyintézőnél.

Dunaújváros, 2012. 07. 06.

Szendrődi Tibor

Városüzemeltetési és Főépítészi Igazgatóság

igazgatója