KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
 FELÜGYELŐSÉG

Ügyszám: 20528/2014.

Iktatószám:  65948/2014.

Ügyintézőnk: Varga Dániel

## Tárgy: a GEOHIDROTERV Kft., Dunaújváros 0187/2 hrsz. alatti veszélyeshulladék-lerakójának egységes környezethasználati engedélye

H A T Á R O Z A T

1. 	Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1	Engedélyes megnevezése: GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Engedélyes.

1.2	Engedélyes székhelye: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.

1.3	Engedélyes statisztikai azonosító jele: 10499449-3900-113-01

1.4	Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: Dunaújváros, 0187/2 hrsz. – a továbbiakban: Telephely.

1.5	Telephelyének EOV koordinátái: X: 176321, Y: 642314

1.6	KÜJ: 100378894

1.7	KTJ: 100786919

1.8	KTJlétesítmény: 101608795

2.	Az engedélyezett tevékenység

2.1	Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok

25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felüli veszélyeshulladék-lerakóra

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 51. pontja, és 2. számú mellékletének 5.4 pontja alapján.

2.2	Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – megadottnak tekintem az alábbiakat:

2.2.1	A határozat 9.1 pontjában meghatározott azonosító kódú és mennyiségű veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt - a 9.3 pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

2.2.2	A meglévő 8., 9. és 10. számú medencékre, valamint az új 13. számú veszélyeshulladék-lerakó medencére vonatkozó üzemeltetési terv jóváhagyását.

2.2.3	A meglévő 8., 9. és 10. számú medencék, valamint az új 13. számú veszélyeshulladék-lerakó medence előzetes rekultivációs tervének jóváhagyását.

2.3	Az egységes környezethasználati engedély 2024. szeptember 30-ig érvényes.

2.4	Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.

Határidő: legkésőbb 2019. július 31.

3.	A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

  - A veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységhez szükséges létesítmények:

Technológiai létesítmények:

- 	12 db műszaki védelemmel ellátott medence, melyek közül az 1-7., 11. és 12. számú medencék felteltek, rekultiválásra kerültek, a 8. 9. és 10. számú medence feltöltés alatt áll

- a kerítés és a medencék mellett kialakított övárok

- csurgalékvíz-gyűjtő, -figyelő rendszer medencénként

- szilárd burkolatú utak, fogadó- és rakodóterek

- hídmérleg

- 4 db monitoring kút (M1, M2, M3 és M4 jelű)

Kiszolgáló létesítmények:

- szociális épület, öltöző, vizes blokk

- 2 db raktár

- 25 m3-es vízzáró beton kommunális szennyvíz gyűjtőakna

- nagyfeszültségű elektromos elosztószekrény

- végtelenített elektromos szállítószalag a hozzá medence egységenként kiépített elektromos rendszerekkel

- az elektromos szenzor-rendszer kiépített mérőegységei

- az ingatlant lezáró kerítés és kapu

-	szociális és műszaki létesítmények tetőszerkezetének villámvédelmi rendszere

3.2	A létesítmény kapacitásadatai:

3.2.1	A Telephelyen kiépített veszélyes hulladék ártalmatlanításra szolgáló medencék kapacitásadatai:

| Medence | Lerakott veszélyes hulladék |
| --- | --- |
| száma | hasznos térfogata | állapota | mennyisége[kg] | jellemzői |
| 1. | 380 m3 | megtelt, rekultivált | 314 600 | szűrőpréssel víztelenített, 30-40 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap |
| 2. | 740 m3 | megtelt, rekultivált | 591 877 | szűrőpréssel víztelenített, 30-40 m/m% szárazanyag-tartalmú vegyes galvániszap |
| 3. | 740 m3 | megtelt, rekultivált | 569 860 | szűrőpréssel víztelenített, 30-40 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap szárított, 94-96 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap |
| 4. | 1237 m3 | megtelt, rekultivált | 1 040 326 | szárított, 94-96 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap |
| 5. | 1237 m3 | megtelt, rekultivált | 1 550 360 | szárított, 94-96 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap szárított-préselt, téglázott ~92 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap 94-96 m/m% szárazanyag-tartalmú szárított galvániszap 91-92 m/m% szárazanyag-tartalmú préselt galvániszap |
| 6. | 1237 m3 | megtelt, rekultivált | 1 493 040 | szárított-préselt, téglázott ~92 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap |
| 7. | 1237 m3 | megtelt, rekultivált | 1 494 420 | szárított-préselt, téglázott ~91-92 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap |
| 8. | 1237 m3 | üzemelés alatt áll | 720890 | szárított-préselt, téglázott 91-92 m/m/% száraz-anyagtartalmú galvániszap +galvániszap IBC-ben, zsákban (szabad kapacitás: 1.565.110 kg) |
| 9. | 1237 m3 | üzemelés alatt áll | 717447 | -82544/2011. iktatószámú engedélymódosítás szerinti veszélyes hulladékok (2014. 08.05.állapot) (szabad kapacitás: 1.568.553 kg) |
| 10. | 1237 m3 | üzemelés alatt áll | 1 24 687 | -82544/2011. iktatószámú engedélymódosítás szerinti veszélyes hulladékok (2014. 08.05.állapot) (szabad kapacitás: 1.043.313 kg) |
| 11. | 1237 m3 | megtelt, rekultivált | 1 153 730 | szárított 30-40 m/m% szárazanyag-tartalmú big-bag kettős fóliazsákban lerakott galvániszap |
| 12. | 1237 m3 | megtelt, rekultivált | 1 282 950 | szárított 30-40 m/m% szárazanyag-tartalmú big-bag kettős fóliazsákban lerakott galvániszap |

3.3	A veszélyes hulladék ártalmatlanítására szolgáló, a jelenleg üzemelő 8. 9. és 10. számú medencék műszaki kialakítása:

A medencék aljzatszigetelési rétegrendje (felülről lefelé):

- 2,5 mm vastag HDPE műanyag lemez

- 30 cm vastag vízzáró vasbeton (C12(B200)-32/KK) VZ2 lemez

- 20-40 cm vastag homokos kavics szivárgó

- 1 réteg geotextília, TERFIL szitaszövet takarás

- Ø 100 PVC draincső rendszer ellenőrző aknába kötve

- 2,5 mm vastag HDPE műanyag lemez

- geofizikai szenzorrendszer

- 1,0 m vastag agyag cseretalaj, 25 cm-enként beépítve Trρ = 90 %

A vasbeton medencék 30 cm-rel a terepszint fölé nyúlnak, belső alaplemeze, oldalfalai HDPE szigeteléssel ellátottak. Az üzemelés, feltöltés ideje alatt a medencék könnyűszerkezetű tetőfedéssel ellátottak.

3.4     Tervezett létesítmények:

A telephely hulladéktároló kapacitásának növelése érdekében a tartalék területén egy 
4.119 m2-en kialakítandó, hozzávetőlegesen 30.000 m3 -es szabadkapacitású (60 000 t), nyitott veszélyes hulladéklerakó medence létesítése került betervezésre, a kapcsolódó csapadék- és csurgalékvíz kezelő létesítményekkel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet (továbbiakban: larakóR.) előírásai szerint.

A tervezett medencébe küldeménydarabos és ömlesztett veszélyes hulladékok egymástól elkülönítetten történő elhelyezésére is lehetőség lesz.

A hulladékdepónia aljzatszigetelésének tervezett rétegfelépítése (felülről lefelé) a következő:

- Lerakott veszélyes hulladék

- Geotextilia (200 g/m²)

- Szivárgó paplan dréncsővel (K>10-3 m/s) 0.5 m, 16/32 szemcseméretű, gömbölyded (koptatott) szemcsealakú, max. 10-20 % mésztartalmú anyag

- Geotextilia (1000 g/m²)

- Geomembrán(2.5mm vastag HDPE fólia)

- Geotextilia (1000 g/m²)

- Szivárgó paplan dréncsővel (K>10-3 m/s) 0.3 m

- Geotextilia (1000 g/m²)

- Geomembrán (2.5mm vastag HDPE fólia)

- Geofizikai monitoring rendszer

- Bentonitos szigetelő lemez

- 0,5 m vastagságú agyag szigetelés (K≤10-9 m/s)

A hulladékdepónia rézsűszigetelésének tervezett rétegfelépítése (felülről lefelé) a következő:

1 rtg. geotextília (200 g/m2)

2,5 mm HDPE szigetelő lemez (sima/sima felülettel, hegesztve)

1 rtg. geotextília (1000 g/m2, PP anyag)

1 rtg. geodrén geotextíliával kasírozott felületi szivárgó (k>10-3 m/s)

1 rtg. geotextília (1000 g/m2, PP anyag)

2,5 mm HDPE szigetelő lemez (sima/sima felülettel, hegesztve)

geofizikai monitoring rendszer (mérőszekrénybe kivezetve)

1 rtg. bentonitos szigetelőlemez

- 50 cm ásványi szigetelés (réteges terítéssel, tömörítéssel, K≤10-9 m/s)

A depóniát körbehatároló támfal tervezett rétegfelépítése (belülről kifelé) a következő:

1 rtg. geotextília (1000 g/m2, PP anyag)

2,5 mm HDPE szigetelő lemez (sima/sima felülettel, hegesztve)

1 rtg. geotextília (1000 g/m2, PP anyag)

geofizikai monitoring rendszer (mérőszekrénybe kivezetve)

1 rtg. geodrén geotextíliával kasírozott felületi szivárgó (k>10-3 m/s)

1 rtg. geotextília (1000 g/m2, PP anyag)

2,5 mm HDPE szigetelő lemez (sima/sima felülettel, hegesztve)

geofizikai monitoring rendszer (mérőszekrénybe kivezetve)

1 rtg. bentonitos szigetelőlemez

30 cm monolit vasbeton támfal.

A csapadékvíz és a csurgalékvíz gyűjtő medencék kialakításánál tervezett rétegrend:

- Geomembrán (2.5mm vastag HDPE fólia)

- 20 cm vastagságú VZ20-as vízzáró vasbeton

- Geotextilia

- Geomembrán (2.5mm vastag HDPE fólia)

- Geotextilia

- Geofizikai monitoring rendszer

- Bentonit paplan

- 1 m vastagságú bentonittal kevert agyag (K>10-9 m/s)

3.5	A lerakóR. 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hulladéklerakó kategóriája: C – veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó.

3.6	A Telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység TEÁOR kódja: 38.22 – veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3.7	A Telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység NOSE-P kódja: 109.06 – hulladéklerakók

3.8	A Telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység E-PRTR kódja: 5. d) – 25 000 tonna teljes befogadókapacitás feletti hulladéklerakó.

4. 	A szabályozás köre

4.1  	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a Telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 	Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat, illetve a bekövetkezett jelentős változásokat a Felügyelőség, valamint a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni.

  - Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok

5.1	A létesítmény üzemeltetése során megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

5.2	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, a környezet terhelésének csökkentése és az elérhető legjobb technika fenntartása érdekében intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3	Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekednie kell a technológia környezetbe történő kibocsátásainak minimalizálására.

5.4	Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.5	Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.4 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

6.	Szabályok a tevékenység végzése során

6.1	Óvintézkedések

6.1.1	Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy a normál üzemmódtól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedések megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.1.2	A hulladéklerakó telep kerítésének karbantartásáról és a Telephely folyamatos őrzéséről gondoskodni kell. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani. Az őrzés során biztosítani kell, hogy ne történjen illegális lerakás, illetéktelen bejutás a hulladéklerakó területére.

6.2	Készenlét és továbbképzés

6.2.1	Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell készítenie.

6.2.2	A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3	Felelősség

6.3.1	Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Felügyelőség felügyelői számára a Telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4	Jelentéstétel

6.4.1 	Az Engedélyes köteles a Felügyelőség részére „Éves összefoglaló jelentést” benyújtani, amelynek a 13.4 pontban foglaltakat kell tartalmaznia.

6.4.2	Jelen engedélyben előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt 15 nappal a Felügyelőség felé be kell jelenteni a mérés tervezett időpontját.

    - A fentieken túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

    - Az új 13. számú medence kiépítésének kezdetét a munkálatok megkezdését megelőző 15 nappal be kell jelenteni a Felügyelőségre.

    - Az új 13. számú medence kiépítésének befejezését, a befejezést követő 15 napon belül, a Felügyelőségre be kell jelenteni.

    - Az új 13. számú medence feltöltésének kezdetét 15 nappal korábban a Felügyelőségre be kell jelenteni.

7.	Értesítés

7.1	Az Engedélyes köteles értesíteni a Felügyelőséget, illetve a Felügyelőség által megjelölt hatóságot a lehető legrövidebb időn belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

7.1.1	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén.

7.1.2	A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

7.1.3	Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2	Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles jelentést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről.

A Felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3	Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- a levegő, a talaj veszélyeztetése vagy szennyezése esetén a Felügyelőséget (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-300, fax: 22/313-564)

- tűz és katasztrófahelyzet, valamint a felszín alatti víz, felszíni víz veszélyeztetése esetén a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2., telefon: 105 vagy 22/512-150)

- az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (8000, Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. telefon: 22/511-720)

8. 	Levegőtisztaság-védelmi előírások

8.1	A veszélyeshulladék-lerakó telephelyet úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

8.2	A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

8.3	A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési terv szerint kell végezni.

8.4	A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne származhassanak környezetszennyező hatások. Ennek érdekében el kell kerülni a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolok képződése), valamint a bűzhatásokat.

8.5	A veszélyes hulladéklerakó telep környezetében a légszennyezettségi egészségügyi határértékek teljesülését az üzemeltető köteles akkreditált laboratóriumi méréssel igazolni. A mérést csak az adott mérésre akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti el.

A szálló porra és az ülepedő porra (vízben oldódó frakció, ill. Pb, Cd, Fe, Mn fémtartalom) vonatkozó időszakos méréseket ötévente kell elvégezni.

Határidő: első alkalommal: 2018. december 31., ezt követően minden ötödik év december 31.

  - A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a szállítási útvonalat és a rakodás helyszínét locsolni kell.

8.7	A tevékenységből származó porkibocsátást a szükséges intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A működtetéssel kapcsolatba hozható légszennyező források porkibocsátása nem okozhat légszennyezést.

9. 	Hulladékgazdálkodási előírások

9.1	A lerakással ártalmatlanítható veszélyes hulladékok megnevezése és évente lerakható összes mennyisége:

| Azonosító kód | Veszélyes hulladék megnevezése | Mennyiség [tonna/év] |
| --- | --- | --- |
| 01 | ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | 1 990 |
| 01 03 | fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék |  |
| 01 03 04* | szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő |  |
| 01 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő |  |
| 01 03 07* | fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |  |
| 01 04 | nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék |  |
| 01 04 07* | nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék |  |
| 01 05 | fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék |  |
| 01 05 05* | olajtartalmú fúróiszap és hulladék |  |
| 01 05 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék |  |
| 02 | MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 02 01 | mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka |  |
| 02 01 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék |  |
| 03 | FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 03 02 | faanyagvédőszer-hulladék |  |
| 03 02 04* | szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer |  |
| 03 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer |  |
| 04 | BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK |  |
| 04 02 | textilipari hulladék |  |
| 04 02 16* | veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment |  |
| 04 02 19* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 05 | KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 05 01 | kőolajfinomításból származó hulladék |  |
| 05 01 02* | sótalanító berendezésből származó iszap |  |
| 05 01 03* | tartályfenék iszap |  |
| 05 01 09* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap |  |
| 05 01 11* | tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék |  |
| 05 01 15* | elhasznált derítőföld |  |
| 05 07 | földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék |  |
| 05 07 01* | higanyt tartalmazó hulladék |  |
| 06 | SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 06 03 | sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék |  |
| 06 03 11* | cianid tartalmú szilárd sók és oldatok |  |
| 06 03 13* | nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik |  |
| 06 03 15* | nehézfémeket tartalmazó fémoxid |  |
| 06 04 | fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól |  |
| 06 04 03* | arzéntartalmú hulladék |  |
| 06 04 04* | higanytartalmú hulladék |  |
| 06 04 05* | más nehézfémeket tartalmazó hulladék |  |
| 06 05 | a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap |  |
| 06 05 02* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 06 06 | kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék |  |
| 06 06 02* | veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék |  |
| 06 07 | halogén termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék |  |
| 06 07 01* | elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék |  |
| 06 07 03* | higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap |  |
| 06 09 | foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék |  |
| 06 09 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka |  |
| 06 10 | nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék |  |
| 06 10 02* | veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék |  |
| 06 13 | közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék |  |
| 06 13 01* | szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok |  |
| 06 13 04* | azbeszt feldolgozásának hulladéka |  |
| 06 13 05* | korom |  |
| 07 | SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 07 01 | szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék |  |
| 07 01 07* | halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 01 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 01 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 01 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 01 11* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 07 02 | műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék |  |
| 07 02 07* | halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 02 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 02 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 02 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 02 11* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 07 02 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék |  |
| 07 03 | szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11) |  |
| 07 03 07* | halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 03 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 03 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 03 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 03 11* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 07 04 | szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék |  |
| 07 04 07* | halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 04 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 04 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 04 10* | egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 04 11* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 07 04 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 07 05 | gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék |  |
| 07 05 07* | halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 05 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 05 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 05 10* | egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 05 11* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 07 05 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 07 06 | zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék |  |
| 07 06 07* | halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 06 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 06 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 06 10* | egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 06 11* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 07 07 | finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék |  |
| 07 07 07* | halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 07 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |  |
| 07 07 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 07 10* | egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |  |
| 07 07 11* | a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 08 | BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 08 01 | festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék |  |
| 08 01 11* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék |  |
| 08 01 13* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap |  |
| 08 01 15* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap |  |
| 08 03 | nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék |  |
| 08 03 12* | veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék |  |
| 08 03 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap |  |
| 08 04 | ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve) |  |
| 08 04 09* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka |  |
| 08 04 11* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja |  |
| 08 04 13* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja |  |
| 10 | TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 10 01 | erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék) |  |
| 10 01 04* | olajtüzelés pernyéje és kazánpora |  |
| 10 01 13* | tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje |  |
| 10 01 14* | együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por |  |
| 10 01 16* | együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye |  |
| 10 01 18* | gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék |  |
| 10 01 20* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 10 01 22* | kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap |  |
| 10 02 | vas- és acéliparból származó hulladék |  |
| 10 02 07* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 10 02 13* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa |  |
| 10 03 | alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék |  |
| 10 03 04* | elsődleges termelésből származó salak |  |
| 10 03 08* | másodlagos termelésből származó sósalak |  |
| 10 03 09* | másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) |  |
| 10 03 19* | füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por |  |
| 10 03 21* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) |  |
| 10 03 23* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 10 03 25* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa |  |
| 10 03 29* | sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék |  |
| 10 04 | ólom termikus kohászatából származó hulladék |  |
| 10 04 01* | elsőleges és másodlagos termelésből származó salak |  |
| 10 04 02* | elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék |  |
| 10 04 03* | kalcium-arzenát |  |
| 10 04 04* | Füstgáz por |  |
| 10 04 05* | egyéb részecskék és por |  |
| 10 04 06* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |  |
| 10 04 07* | gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa |  |
| 10 05 | cink termikus kohászatából származó hulladék |  |
| 10 05 03* | Füstgáz por |  |
| 10 05 05* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |  |
| 10 05 06* | gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa |  |
| 10 06 | a réz termikus kohászatából származó hulladék |  |
| 10 06 03* | Füstgáz por |  |
| 10 06 06* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |  |
| 10 06 07* | gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa |  |
| 10 08 | egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék |  |
| 10 08 08* | elsődleges és másodlagos termelés sósalakja |  |
| 10 08 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por |  |
| 10 08 17* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa |  |
| 10 09 | vasöntvények készítéséből származó hulladék |  |
| 10 09 05* | fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma |  |
| 10 09 07* | fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma |  |
| 10 09 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por |  |
| 10 09 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék |  |
| 10 09 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék |  |
| 10 10 | nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék |  |
| 10 10 05* | fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma |  |
| 10 10 07* | fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma |  |
| 10 10 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por |  |
| 10 10 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék |  |
| 10 10 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék |  |
| 10 11 | üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék |  |
| 10 11 09* | feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka |  |
| 10 11 11* | nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka |  |
| 10 11 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap |  |
| 10 11 15* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 10 11 17* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa |  |
| 10 11 19* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 10 12 | kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék |  |
| 10 12 09* | gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 10 12 11* | nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék |  |
| 10 13 | cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék |  |
| 10 13 09* | azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 10 13 12* | gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék |  |
| 10 14 | krematóriumokból származó hulladék |  |
| 10 14 01* | füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék |  |
| 11 | FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA |  |
| 11 01 | fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladéko (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) |  |
| 11 01 08* | foszfátozásból származó iszap |  |
| 11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa |  |
| 11 01 15* | membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja |  |
| 11 01 16* | kimerült vagy telített ioncserélő gyanta |  |
| 11 01 98* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |  |
| 11 02 | nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék |  |
| 11 02 02* | cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve) |  |
| 11 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék |  |
| 11 02 07* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |  |
| 11 03 | fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék |  |
| 11 03 01* | cianid tartalmú hulladék |  |
| 11 03 02* | egyéb hulladék |  |
| 11 05 | tűzihorganyzási eljárások hulladéka |  |
| 11 05 03* | gázkezeléséből származó szilárd hulladék |  |
| 11 05 04* | elhasznált folyósítószer |  |
| 12 | FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 12 01 | fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék |  |
| 12 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszap |  |
| 12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék |  |
| 12 01 18* | olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) |  |
| 12 01 20* | veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz |  |
| 13 | OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot) |  |
| 13 05 | olaj-víz szeparátorokból származó hulladék |  |
| 13 05 01* | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag |  |
| 13 05 02* | olaj-víz szeparátorokból származó iszap |  |
| 13 05 08* | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke |  |
| 13 08 | közelebbről meg nem határozott olajhulladék |  |
| 13 08 01* | sótalanítási iszapok, emulziók |  |
| 13 08 99* | közelebbről meg nem határozott hulladék |  |
| 14 | SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék) |  |
| 14 06 | szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék |  |
| 14 06 04* | halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék |  |
| 14 06 05* | egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék |  |
| 15 | CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |  |
| 15 01 | csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) |  |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék |  |
| 15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat |  |
| 15 02 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat |  |
| 15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat |  |
| 16 | A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK |  |
| 16 01 | a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) |  |
| 16 01 08* | higanyt tartalmazó alkatrész |  |
| 16 01 11* | azbesztet tartalmazó súrlódó-betét |  |
| 16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól |  |
| 16 02 | elektromos és elektronikus berendezések hulladéka |  |
| 16 02 15* | kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag |  |
| 16 03 | az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek |  |
| 16 03 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék |  |
| 16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék |  |
| 16 05 | nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek |  |
| 16 05 06* | veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is |  |
| 16 05 07* | használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek |  |
| 16 07 | szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék) |  |
| 16 07 09* | egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék |  |
| 16 08 | kimerült katalizátorok |  |
| 16 08 02* | veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok |  |
| 16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok |  |
| 16 11 | Bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka |  |
| 16 11 01* | kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzállóanyagok |  |
| 16 11 03* | kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzállóanyagok |  |
| 16 11 05* | kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzállóanyagok |  |
| 17 | ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) |  |
| 17 01 | beton, tégla, cserép és kerámia |  |
| 17 01 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke |  |
| 17 02 | fa, üveg és műanyag |  |
| 17 02 04* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa |  |
| 17 04 | fémek (beleértve azok ötvözeteit is) |  |
| 17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék |  |
| 17 05 | föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő |  |
| 17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek |  |
| 17 05 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő |  |
| 17 05 07* | veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya |  |
| 17 06 | szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag |  |
| 17 06 01* | azbeszttartalmú szigetelőanyag |  |
| 17 06 03* | egyéb szigetelőanyagok, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz |  |
| 17 06 05* | azbesztet tartalmazó építőanyag |  |
| 17 08 | gipsz-alapú építőanyag |  |
| 17 08 01* | veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag |  |
| 17 09 | egyéb építési-bontási hulladék |  |
| 17 09 01* | higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék |  |
| 17 09 02* | PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) |  |
| 17 09 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) |  |
| 18 | EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik) |  |
| 18 01 | Szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék |  |
| 18 01 10* | fogászati célokra használt amalgám hulladék |  |
| 18 02 | állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék |  |
| 18 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer |  |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZEKET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 19 01 | hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék |  |
| 19 01 05* | gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa |  |
| 19 01 07* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |  |
| 19 01 10* | füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén |  |
| 19 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak |  |
| 19 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó pernye |  |
| 19 01 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por |  |
| 19 01 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék |  |
| 19 02 | hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék |  |
| 19 02 04* | előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |  |
| 19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 19 02 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |  |
| 19 03 | stabilizált/megszilárdított hulladék |  |
| 19 03 04* | csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladék |  |
| 19 03 06* | megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék |  |
| 19 04 | üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék |  |
| 19 04 02* | pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék |  |
| 19 04 03* | nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis |  |
| 19 08 | szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |  |
| 19 08 06* | telített vagy kimerült ioncserélő gyanták |  |
| 19 08 08* | nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai |  |
| 19 08 11* | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 19 08 13* | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 19 10 | fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék |  |
| 19 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por |  |
| 19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók |  |
| 19 11 | olaj regenerálásából származó hulladék |  |
| 19 11 01* | elhasznált agyagszűrők |  |
| 19 11 05* | A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 19 11 07* | füstgáz tisztításából származó hulladék |  |
| 19 12 | közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék |  |
| 19 12 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) |  |
| 19 13 | szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék |  |
| 19 13 01* | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |  |
| 19 13 03* | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 19 13 05* | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |  |
| 20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS |  |
| 20 01 | elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) |  |
| 20 01 19* | növényvédő szer |  |
| 20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék |  |
| 20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták |  |

9.2	A veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó kezelési kód: D5 – lerakás műszaki védelemmel

9.3	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és annak tárgyi feltételei:

A beszállításra kerülő veszélyes hulladék szállítmányt ellenőrzik. Nem megfelelőség esetén a hulladék átvételét megtagadják, megfelelőség esetén a szállítmányt hídmérlegen mérlegelik. A hulladékok beszállítása és lerakása hidegfóliázott egységcsomagban, 25-50 kg-os polimer zsákban, 50-200 literes PE vagy PP fedeles hordóban vagy acéllemez hordóban, 1-1,5 m3-es szőtt, vízzáró big-bag zsákban vagy csomagolás nélkül ömlesztetten történik. A veszélyes hulladékok szilárd burkolatú belső úton, szállító járművön kerülnek elszállításra az adott veszélyeshulladék-lerakó medencéhez. Az üzemszerű működéshez tartalék veszélyes hulladék mennyiség nem szükséges.

A hulladékok lerakásának módja a 8., 9. és 10. számú medencék esetében:

A küldeménydarabos hulladékok, csomagok lerakása a szállítójárműről önrakodós felépítményű tehergépjármű esetén daruval, normál fixplatós tehergépjárművek esetén univerzális mini-rakodóval történik. A térbetonra lerakodott veszélyes hulladékok végleges elhelyezéshez a 8. sz. medencében egy lejáró rámpa került kiépítésre tiszta talajból úgy, hogy a profilozott és tömörített lejáró tetejére sárközi betonlapok kerültek elhelyezésre. A lejáró rámpán való lehajtás után az univerzális rakodógép a megfelelő helyre viszi a csomagot, ahol a kazetta művelése során az előre meghatározott teraszos lerakási technológiával a küldeménydarabot a megfelelő helyre beépítik, beemelik. A 9. és 10. sz. medencénél a lerakási technológia szerint a medencéhez odaálló tehergépkocsiról a terepszinti rakodógép a küldeménydarabot raklappal együtt leemeli és a medence pereménél kialakított leadó kapuhoz helyezi. A medencébe daruval betelepített targonca a medencében kialakított rámpán közelíti meg a medence felső peremét, és az oda elhelyezett raklapos küldeménydarabot leemelve, teraszos lerakással a küldeménydarabot végleges helyére emeli.

Az ömlesztett hulladékok billenőplatós vagy konténeres szállítójárműről történő lerakása közvetlenül a szigetelt medencébe történik. A medencébe leborított ömlesztett hulladék rendezése mini homlokrakodógép és ha szükséges kézi erő segítségével történik.

A hulladékok lerakásának módja az új 13. számú veszélyeshulladék-lerakó medence esetében:

A medencének a beszállítási útvonalhoz legközelebb eső részén egy szállítójárművek fogadására is alkalmas közlekedő rámpát építenek ki, így a veszélyes hulladék a rámpán keresztül közvetlenül a medencébe kerül beszállításra. Az új lerakó üzemelésének kezdeti időszakában különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az alkalmazandó munkagépek műszaki védelem sérülést ne okozzák. Ennek érdekében a legalsó 1 méteres rétegben csak olyan hulladék rakható le, amely nagyméretű éles szélű frakciót nem tartalmazhat. A darabos, csomagolt hulladékokat targoncával, vagy kézi erővel helyezik a végleges lerakási helyre. Az ömlesztetten beszállított veszélyes hulladékok közvetlenül a medencében kerülnek elhelyezésre. A veszélyes hulladékok rendezését, prizmává alakítását dózerrel, szükség esetén forgó-kotróval végzik.

9.4	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység személyi feltételei:

A veszélyes hulladék lerakási tevékenységet irányító telepvezető környezet- és hidrotechnológus végzettséggel rendelkezik. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

9.5	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység pénzügyi feltételei:

Az Engedélyes környezetszennyezésre is kiterjedő környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik.

9.6	A telephelyen - függetlenül attól, hogy a veszélyes hulladékok mely medencében kerülnek lerakásra - egy év alatt összesen ártalmatlanítható veszélyes hulladékok mennyisége 1 990 tonna.

9.7	A telephelyen tervezett új veszélyeshulladék-lerakó medence kialakításának megtörténtét a Felügyelőségre be kell jelenteni. Az új medencében a veszélyes hulladék lerakása kizárólag a bejelentést követően kezdődhet meg. Az új medence kialakításáig a veszélyes hulladékok lerakása csak a már meglévő 8., 9. és 10. számú medencékben történhet.

9.8	Az egyes medencékben a veszélyes hulladékok lerakása az adott medence szabad kapacitásának mértékéig engedélyezett. Amennyiben az egyes medencék feltelnek, úgy azt a feltelést követő 15 napon belül a Felügyelőségre be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni az adott medence rekultivációjára vonatkozó tervet.

9.9	A hulladéklerakási tevékenység végzése során a vonatkozó jogszabályban előírt hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni. Lerakásra csak olyan, előkezelésen átesett hulladék kerülhet, mely megfelel a jogszabály által megállapított átvételi határkoncentrációknak és a meghatározott egyéb kritériumoknak.

9.10	A veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítását.

9.11	Amennyiben a veszélyes hulladék kezelési tevékenység végzése során üzemzavar, vagy más rendkívüli esemény következtében a környezetet vagy a lakosságot környezeti veszély fenyegeti – a környezet veszélyes anyaggal vagy veszélyes hulladékkal szennyeződhet – az Engedélyesnek azonnal intézkednie kell a vészhelyzet megszüntetéséről.

9.12	A veszélyes hulladékok elszóródását, kiporzását meg kell akadályozni. Amennyiben a veszélyes hulladékból elszóródás történik, úgy annak összegyűjtéséről, kezeléséről haladéktalanul gondoskodni szükséges. Az ömlesztetten beszállításra kerülő kiporzásra hajlamos veszélyes hulladékok takarásával, nedvesítésével meg kell akadályozni a kiporzást.

9.13	A környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet, valamint a környezetszennyezési felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.

9.14	A hulladéklerakó üzemeltetésének, lezárásának és utógondozásának, valamint az esetlegesen bekövetkező környezetkárosodások felszámolásának költségeit biztosító pénzügyi alapot kell létrehozni, melynek fejlesztését folyamatosan biztosítani kell, melyről a Felügyelőséget tájékoztatni kell a 13.4 pontban előírtaknak megfelelően.

9.15	Az Engedélyes köteles nyilvántartani a hulladéklerakón belül a lerakott hulladék pontos helyét.

9.16	Az egyes veszélyes hulladékok lerakását oly módon kell végezni, hogy az egymással érintkező (különös tekintettel az ömlesztett) veszélyes hulladékok esetében azok fizikai-kémiai, kémiai vagy biológiai hatásai egymásra nézve semlegesek legyenek, egymással reakcióba ne lépjenek.

9.17	Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni.

9.18	Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

9.19.	Ömlesztett hulladék elhelyezést követően, csapadékvíz kizárólag a csurgalékvíz gyűjtő aknába kerülhet.

10.	Zaj- és rezgésvédelmi előírások

10.1	A telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

  - A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.

  - Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

  - Amennyiben a telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

- Szakhatósági előírások

11.1	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság előírása

- A veszélyeshulladék-lerakó telepen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére, az esetlegesen bekövetkező havária jelzésére kialakított M-1, M-2, M-3, M-4 jelű monitoring kutakból évente 4 alkalommal (negyedévente) meg kell mérni a talajvíz szintjét és akkreditált mintavételt követően, akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz minták pH értékét, a fajlagos vezetőképességet,  a KOIk, KOIps a klorid, az ammónium, a nitrit, a nitrát, a szulfát, Fe, Cr, Ni, Zn, Cd, Cu, Pb, Ag, Hg, Sn, Co tartalmát.

- A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó rendeletbe foglalt szabványos mérési módszerrel, (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni és a vizsgálatok eredményeit kiértékelve a Vízvédelmi Hatóságnak évente meg kell küldeni.

Határidő: 2015. április 30., ezt követően a tárgyévet követő év április 30.

- Havária eseményt azonnal jelenteni kell a Vízvédelmi Hatóságnak. A talajvízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor intézkedni kell a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtételére.

- Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt felszíni- és felszín alatti víz és földtani közeget érintő szennyeződésről az üzemeltető köteles a Vízvédelmi Hatóságot 8 napon belül értesíteni.

- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményeken bevezetett határértéknek megfelelő, vagy határérték alatti kibocsátások kivételével. A hulladéklerakó területéről szennyezett csurgalékvíz, illetve csapadékvíz nem juthat ki.

- A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

- A tevékenység során keletkező szennyvizek, csurgalékvizek elhelyezésére szolgáló műtárgyak megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. Amennyiben a csurgalékvíz nem locsolható vissza a hulladéktestre, abban az esetben annak kezeléséről gondoskodni kell.

- A telephelyen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról, karbantartásáról és tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők.

12.	A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

12.1	A hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntést a hulladéklerakási tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző 30 nappal be kell jelenteni a Felügyelőségre.

12.2	A veszélyes hulladék lerakására szolgáló 8., 9. és 10. és az új 13. számú medencék lezárása a Felügyelőség engedélyével végezhető. Az engedély iránti kérelmet a 12.1 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a Felügyelőségre. A kérelemnek tartalmaznia kell a tevékenység felhagyására vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot, a felülvizsgálat alapján a környezet védelme érdekében szükséges intézkedéseket, a lezárásra és az utógondozásra vonatkozó terveket.

13. 	Adatrögzítés és adatközlés a Felügyelőség részére

13.1 	Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

13.2	Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi rendkívüli állapotot köteles nyilvántartásba venni, különös tekintettel a környezetveszélyeztetést, illetve haváriát okozó eseményekre.

13.3	Az Engedélyes köteles a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabályban meghatározott adattartalommal  nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni. A nyilvántartás és a bizonylatok nem selejtezhetők.

Az adatszolgáltatás határideje:

- a keletkezett hulladékról a tárgyévet követő év március 1.

- a veszélyes hulladék kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig.

13.4	Az elvégzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a gyűjtött vizsgálati eredményekről évente egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Felügyelőségnek, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak megküldeni.

A jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a csurgalékvíz mennyiségének és összetételének meghatározására vonatkozó adatokat (amennyiben keletkezett)

- a felszín alatti víz ellenőrzésére vonatkozó adatokat

- a csapadékvíz gyűjtő medencéből elvezetésre kerülő vizek mennyisége, és minőségi paraméterei

- a geofizikai monitoringrendszer mérési eredményeit

- a rekultivációra és utógondozására szolgáló céltartalék fejlesztéséről szóló beszámolót.

Határidő: 2015. április 30., ezt követően a tárgyévet követő év április 30.

14. 	Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

14.1	A veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységet, illetve a veszélyes hulladék lerakó létesítmény üzemeltetését jelen engedélyben, valamint az „üzemeltetési utasításban” foglaltak szerint kell végezni.

14.2	A telephelyen esetlegesen bekövetkező havária esetén az „üzemeltetési utasítás”-ban, a „környezetvédelmi balesetelhárítási és intézkedési terv”-ben, valamint a „tűzvédelmi szabályzat”-ban foglaltak szerint kell eljárni.

14.3	Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a Felügyelőség által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

14.4	A változásokról a Felügyelőséget 30 napon belül értesíteni kell. A Felügyelőség a változásról haladéktalanul értesíti a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerinti szerveket.

14.5	A terveket a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

14.6	A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Felügyelőségnek.

15.	Rendelkezés a tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről

15.1	Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

16.1.		Rendelkezés a felügyeleti díjról, valamint a felmerült eljárási költségek viseléséről

16.1	Az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke kettőszázezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.

16.2	Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

17.	Rendelkezés az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeiről

17.1	A Felügyelőség a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18.	Rendelkezés a korábban kiadott határozatokról

18.1	A 2036/2011. ügy- és 82544/2011. iktatószámmal módosított, 16280/2010. ügy- és 49742/2010. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen határozat jogerőre emelkedésével érvényét veszti.

19.	A döntés közlése

19.1	Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett település (Dunaújváros Megyei Jogú Város) önkormányzatának jegyzőjét, hogy gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő közléséről a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés Felügyelőségre történő megküldésével.

19.2	Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételről

20.	Jogorvoslat

20.1	A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatók meg.

20.2	Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles - fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

20.3	A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 2036/2011. ügy- és 82544/2011. iktatószámmal módosított, 16280/2010. ügy- és 49742/2010. iktatószámon (továbbiakban: alaphatározat) egységes környezethasználati engedélyt adott a Terszol Környezetvédelmi és Építőipari Zrt. (továbbiakban: Zrt.) részére, a Dunaújváros, 0187/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő 25000 tonna befogadó kapacitáson felüli veszélyeshulladék-lerakóra és a veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységre. Az alaphatározat 2016. december 31-ig érvényes, és felülvizsgálatot követően kérhető az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása.

A Zrt. 2014. június 23-án kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre, melyben kérte a hulladéklerakó telep bővítésére vonatkozó engedély megadását. A tervezett bővítés egy 23.000 m³-es, 35.000 tonna befogadó kapacitású medence kialakításával történik.

A Felügyelőség 49070/2014. iktatószámú levelében az alábbiakról tájékoztatta a Zrt-t:

A benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a kapacitásbővítés során létesíteni kívánt veszélyes hulladék lerakására szolgáló medence a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 51. pontja szerint környezeti hatásvizsgálathoz, valamint a 2. számú melléklet 5.4 pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdése alapján a környezethasználó kérheti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonását.

A Zrt. 51455/2014. számon iktatott levelében kérte az összevont eljárás lefolytatását.

A GEOHIDROTERV Kft. (továbbiakban: Engedélyes) 54280/2014. számon iktatott levelében benyújtotta az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt, valamint kérte a nevére szóló engedély kiadását.

Kérelmében jelezte, hogy a kapacitásbővítést a módosított tervek szerint egy 30.000 m³, azaz maximálisan 60.000 tonna veszélyes hulladék befogadására alkalmas medence kialakításával kívánja megvalósítani.

A benyújtott dokumentáció tartalmazta az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációt, valamint a Telephelyen folytatott és az alaphatározatban előírt felülvizsgálati dokumentációt.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) alapján 2 812 500 Ft.

Az Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, az átutalási bizonylatot a kérelem mellékleteként megküldte.

A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdése alapján 2014. július 23-án hirdetményt tett közzé a hivatalban, honlapján, valamint a központi rendszeren, továbbá a hirdetményt, a kérelmet és a felülvizsgálati dokumentációt megküldte Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából. A Felügyelőség a hirdetményt elektronikus formában megküldte továbbá az érintett civil szervezeteknek.

A dokumentációval kapcsolatos észrevétel sem az önkormányzathoz, sem a Felügyelőséghez nem érkezett, civil szervezet tárgyi ügyben ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte.

A Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2014. szeptember 11-re közmeghallgatás tartását rendelte el. A közmeghallgatáson az Engedélyesen kívül más nem jelent meg, így a közmeghallgatás elmaradásának tényét, a 65067/2014. iktatószámú feljegyzés rögzíti.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok nem voltak elegendőek a megalapozott döntés meghozatalához, így a Felügyelőség hiánypótlás keretében adatok megküldésére szólította fel az Engedélyest 62234/2014. iktatószámú végzésben, majd 63034/2014. iktatószámú végzésében további tényállás tisztázást tartott szükségesnek.

A Felügyelőség 61679/2014. iktatószámú végzésében az elérhető legjobb technika meghatározása, illetve egyeztetése céljából szakmai konzultációval egybekötött helyszíni szemlét tartott, melynek megállapításait a 64693/2014. iktatószámú jegyzőkönyv rögzíti.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.r.) 33. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 44. § (1) bekezdése alapján az érdemi döntéshozatal előtt a hatáskörükben érintett szakhatóságok állásfoglalását be kell szerezni. Az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalásaikat az alábbiak szerint adták meg:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 37869-7/2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat rögzítette:

„A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkeresésére – a Terszol Zrt. kérelmére a Dunaújváros, 0187/2 hrsz.-ú telephelyen folytatott veszélyes hulladék lerakási tevékenység felülvizsgálata, valamint új lerakó kazetta létesítése tárgyában 16148/14 ügyszámon összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében - indult szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti eljárást megszüntetem.

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy hatósági jogkörében a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően adja meg szakhatósági állásfoglalását.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A § (3) bekezdése szerint, ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkereséstől számított nyolc munkanapon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást.

A Dunaújváros, 0187/2 hrsz.-ú telephelyen folytatott veszélyes hulladék lerakási tevékenység felülvizsgálata, valamint új lerakó kazetta létesítése tárgyában a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja alapján az érintett települési önkormányzat jegyzője részére biztosított jogkört, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetvédelemről szóló 12/2000 (IV.07.) önkormányzati rendeletet és a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 69/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendeletet megvizsgálva arra az álláspontra jutottunk, hogy jelen esetben Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalás kiadására hatásköre nincs, mivel a területen nincs olyan helyi védett természeti terület, emlék és környezeti elem vagy rendszer, amely hatásviselő lehet, és amelynek védelme hatáskörébe tartozik.

A fenti ügyben a hivatkozott jogszabályok alapján megállapítottam hatásköröm hiányát, ezért a szakhatósági eljárásomat megszüntettem.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve FER/043/01802-2/2014. ügyiratszámon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Terszol Zrt. (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 51.) kérelmére, a Dunaújváros, 0187/2 hrsz-ú telephelyen folytatott veszélyes hulladék lerakási tevékenység felülvizsgálatára, valamint új lerakó kazetta létesítésére vonatkozó, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyhez - a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet szerinti 33. § (1) bekezdésében, illetve az 5. számú mellékletben megjelölt szakkérdések vonatkozásában - közegészségügyi szempontból kikötések nélkül hozzájárulok.

Felhívom engedélyes figyelmét, hogy a tevékenység végzése során:

- Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei, a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - a zajtól védendő területeken az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget.

## INDOKOLÁS

A Terszol Zrt. (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 51.) kérelmére, a Dunaújváros, 0187/2 hrsz-ú telephelyen folytatott veszélyes hulladék lerakási tevékenység felülvizsgálata, valamint új lerakó kazetta létesítésére vonatkozó, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján.

Megállapítottam, hogy a GEOHIDROTERV Kft. megbízásából Stefán József hulladékgazdálkodási szakértő által elkészíttetett és a megkereső szerv által Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünknek megküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentáció közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében és az 1. számú melléklet XI. 16. pontban előírt igazgatási szolgáltatási díjat (29.700 Ft) a kérelmező befizette.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 44 § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Az ügyben hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b.) pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet állapítja meg.

Illetékességünket a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése határozza meg.”

A Felügyelőség tárgyi eljárás során megkereste a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságot, mely KDTVH-4410-003/2014. iktatószámon előírások nélkül megadta szakhatósági állásfoglalását. Az eljárás során bekövetkezett hatáskori változásokra tekintettel ismételt szakhatósági állásfoglalás kéréssel fordultam a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódjához a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (továbbiakban: Igazgatóság). Az Igazgatóság 115-2/2014/F-VH számú szakhatósági állásfoglalásában a 11. pontban szereplő előírásokkal járult hozzá a tevékenységhez. Indokolásában az alábbiakat rögzítette.

„A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a TERSZOL Zrt. (továbbiakban: engedélyes) Dunaújváros, 0187/2 hrsz.-ú telephelyen folytatott veszélyeshulladék-lerakási tevékenység felülvizsgálata, valamint új lerakó kazetta létesítése tárgyában összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában.

A hivatkozott számú megkereséshez csatolásra került Geohidroterv Kft. által, 2014 júliusában összeállított összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció.

A legközelebbi állandó jellegű vízfolyás a Duna, amely légvonalban kb. 1 – 1,2 km-re keletre esik, és ezen szakasza az 4. vízminőség-védelmi kategóriába tartozik. A lerakó teleptől DNy-re található papírgyári zagytároló meredek bevágása valószínűleg egykor természetes vízmosás lehetett.

Így a vizsgált területen - a 40 m-es szintkülönbségből adódóan - a Duna magas állása esetén sem állhat elő a talajvíz visszaduzzadása, és ezzel a hulladék tározó medencék veszélyeztetése, elárasztása, illetve a szennyező anyagok ily módon történő kimosódása.

A használatban lévő hulladéklerakó medencék csapadékvíz elleni védelmét egy DUNAFERR-SIGMA típusjelű, könnyű acélszerkezetből álló épületváz látja el, melynek magastetős változata a 8. sz. vasbeton medence fölött van kialakítva. A 9. és 10. még feltöltés alatt lévő medence védelmét az alacsonytetős változat látja el. A lehulló csapadék semmiféle körülmények között sem érintkezik a lerakásra került veszélyes hulladékkal, így a csapadékvíz szennyeződése kizártnak mondható.

Az útfelület és tetőzet csapadékvizeit belső övárokrendszer gyűjti össze és szikkasztja el. Kialakítása szerint 40 cm mélységű, 40 cm talpszélességű 4/4-es oldalfalú árokszelvény, előre gyártott gyephézagos elemmel burkolva, előzetesen mechanikailag tömörített talajon elhelyezve. Az egymáshoz való rögzítést, a sarkokat, illetve éleket monolit beton kitöltéssel biztosítják. A lerakótelep a kerítés mentén övárkolt, füvesített árokszelvénnyel. A telephely területen kívüli élővízzel nincsen kapcsolatban. A lehulló csapadék semmiféle körülmények között sem érintkezik a lerakásra került veszélyes hulladékkal, így a csapadékvíz szennyeződése kizártnak mondható. A lerakó területéről csapadékvíz (esetlegesen szennyezett csapadékvíz) nem jut ki.

A telephely szociális célú vízszükségletét a városi ivóvízhálózatról fedezi. Vízhasználat a városi hálózatról éves szinten kb.: 90-150 m3.

A szociális vízhasználatból adódóan a területen évente átlagosan 30-40 m3 kommunális szennyvíz keletkezik. Ennek gyűjtése zárt betonaknában történik. Az összegyűlő mennyiség elszállítására évente 3-4 alkalommal történik

A veszélyes hulladék végleges elhelyezésére szolgáló 6.-12. számú vasbeton kazetták alá ellenőrző drénrendszert került kialakításra. Az egyértelmű lehatárolás érdekében minden medence külön gyűjtőrendszerrel lett kiépítve. A dréncsövek a vasbeton kazetta geometriai középpontja alatt csatlakoznak a gyűjtőcsőhöz, amin keresztül az esetlegesen szivárgó, szennyezett folyadék az ellenőrző gyűjtőaknába kerül. A gyűjtőaknák szabványos beton fenékrésszel és előre gyártott elemekből, lejáró hágcsóval készített csatornaaknák. Elvezető csatlakozásuk nincs. A lefedés, szabványos, nehéz gépjárművek terhelését is viselni képes kör alakú öntöttvas aknakerettel, illetve fedlappal történik. A vasbeton kazettában elhelyezett veszélyes hulladékok vízzel történő érintkezése kizárt. A drénaknákban -nagy mennyiségű csapadék esetén- esetlegesen megjelenik kis mennyiségű víz, mely az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján feltételezhetően a csapadékvíz felszínről történő beszivárgásából származik.

A telepítés során az építőmunkások miatt megnövekedett szociális és kommunális igények következtében megnő a vízfogyasztás. A kiépítés időtartamának viszonylagos rövidsége következtében az éves kibocsátás elhanyagolhatóan fog nőni.

Mivel az üzemmenetben a forgalom növelését nem tervezik, a jelenlegivel azonos vízfogyasztás és szennyvíz kibocsátás várható.

A kialakításra kerülő veszélyes hulladék lerakóban az ömlesztett és a csomagolt hulladékok elkülönítve, egymástól megfelelő műszaki védelemmel elválasztott területen, elválasztott csapadék- ill. csurgalékvíz gyűjtés mellett kerülnek lerakásra.

Az alkalmazandó hulladékelhelyezési technológia során – az eddigi gyakorlattól eltérően- a tárolótér fölé nem kerül elhelyezésre tető. Ennek következtében szükséges a hulladéktesten átjutó csapadék és csurgalékvíz szabályozott összegyűjtése és kezelése. Ennek érdekében a lerakott veszélyes hulladék alatti geotextília rétegek között dréncsővel ellátott szivárgó paplan kerül elhelyezésre.

A csapadék- (500 m3) és csurgalékvizek (650 m3) összegyűjtését 1-1 különálló felszín alá süllyesztett gyűjtőmedencében kerül megvalósításra. (ld. 4.4. melléklet) A csomagolt hulladékokra hulló és azon átjutó csapadékvíz a csapadékvíz gyűjtő medencében, míg az ömlesztett hulladékokról kikerülő csurgalékvizet a csurgalékvíz gyűjtő medencében kerül összegyűjtésre.

A csurgalék- ill. a csapadékvíz összegyűjtését és tárolását zárt rendszerben kívánják megoldani. A rendszerben a csurgalékvíz visszalocsolásra kerül a hulladéktestre. A tároló túltelítődése esetén - laborvizsgálatot követően – megfelelő kezelőhöz elszállításra fog kerülni. A csapadékvíz a laboratóriumi vizsgálatok megfelelősége esetén a felszíni csapadékvíz elvezető/szikkasztó rendszerbe kerül.

A 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet „a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről” rendelkezik. A rendelet hatálya alá tartoznak mindazon gazdálkodó szervezetek, melynek technológiáját vagy tevékenységét a rendelet 2. számú melléklete tételesen felsorolja. A rendelet alapján a telephely üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A telephely rendelkezik üzemi vízkárelhárítási tervvel, melyet a Megaterra Kft. készített 2011-ben és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 10751/2011. ügyszámú (71715/2011. iktatószámú) határozatával elfogadott (ld. 6.3.3. melléklet). A módosított egységes környezethasználati engedély kiadását követően az üzemi kárelhárítási terv aktualizálásra került, melyet 2011. december 13-án a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 28518/2011. ügyszámon (102808/2011. iktatószám) elfogadott és nyilvántartásba vett.

A telephelyen az eredeti jellemző talajtípus a mészlepedékes csernozjom, amely löszös alapkőzeten képződött. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy jelenleg a humuszos réteg vastagsága 20-40 cm, de a talajtakaró felső 1m-es zónája erősen bolygatott.

Eredeti, természetes talajtakaró nem található a vizsgált területen.

Az érintett terület felszín alatti víz szempontjából való besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. melléklete alapján, a VITUKI Rt. által készített érzékenységi térkép szerint is „érzékeny” helyezkedik el.

A vizsgált telephely 1 km-es környezetében nem található üzemelő sérülékeny ivóvízbázis nem található.

A telephelyen 4 db talajvíz figyelőkút (M1-M4) üzemel, a 21558/2012. ügyszámú (86019/2012. iktatószámú) határozattal módosított 20.841/2002. számú vízjogi üzemelési engedély alapján. Az M1, M2, M3 és M4 jelű figyelőkutakban mért vízszintek szerint a lerakó telepen a talajvíz mélysége 8 – 10 m körül ingadozik a terepszint alatt.

A rendszeres monitoring és a felülvizsgálatok során mélyített fúrások laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján megállapítható volt, hogy a lerakó területén a felszíni és a felszínközeli szelvény a toxikus nehézfémek, a kötött szénhidrogén-tartalom, a cianidion és a vizsgált általános talajkémiai paraméterek vonatkozásában nem detektálható szennyeződés, sem talajban sem talajvízben.

A negyedéves gyakorisággal elvégzett talajvíz monitoringra irányuló laboratóriumi vizsgálati eredmények ált. víz kém., 8 TOX fém tekintetében „B” szennyezettségi határérték alattiak. A területre jellemző magas szulfát tartalom miatt a hatóság egyedi határértéket adott. A lerakó biztonságos működését több tíz éves monitoring vizsgálatok is alátámasztják.

Az elmúlt 5 évben végzett talajvíz monitoring, illetve a csurgalékvíz aknákban összegyűlő víz vizsgálatának eredményeit az évente elkészítendő éves jelentés tartalmazza. Az adatok alapján a telephelyen vizsgált talajvíz mintákban nem került meghatározásra a vizsgált paraméterek tekintetében „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció, illetve nem volt detektálható trendszerű koncentráció növekedést jelző változás egyik vizsgált komponens tekintetében sem.

A telephelyen a már meglévő 4 db monitoring kutat továbbra is üzemeltetni kell.

A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A fentiek alapján a 1. és 2. pontban előírást tettem.

A tevékenység vízilétesítményt, ivóvízbázis védőterületét, védőidomát nem érinti.

- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

- Állásfoglalásom jogalapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 44.§ (1) bekezdése, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. melléklete.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33.§ (1) bekezdés 5. sz. melléklet 3. pont, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A Vízügyi Hatóság az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás az engedélyező hatóság által kiadott döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az egységes környezethasználati engedély-kérelem és annak kiegészítései, valamint a Felügyelőségen rendelkezésre álló iratanyagok alapján az alábbiak állapíthatóak meg:

A veszélyes hulladék lerakótelep Dunaújvárostól délre, a Papírgyári út mellett, a 0187/2. hrsz-ú. ingatlanon helyezkedik el. Területe 1,8876 ha, északról a Papírgyár utca, illetve az azon túl elhelyezkedő Dunai Vasmű létesítményei, nyugatról a Zagyvölgy és azon túl a papírgyár üzemei, keletről a Vasmű salak- és pernyelerakó, délről a papírgyári zagytér határolja.

Területhasználat szempontjából – Dunaújváros településszerkezeti terve alapján - a D-i és K-i irányban határoló ingatlanokon veszélyes hulladék lerakók, az É-i irányban lévő közúton túli területek ipari-gazdasági használatúak, míg a nyugati irányban határos ingatlan rekultiválandó területként nyilvántartott erdős-fás terület.

A dunaújvárosi lerakó a Közép-Mezőföld kistájon található, a közép-Duna-völgyben, a folyó jobb partján lévő, part menti fennsíkon (az u.n. pentelei lösztáblán) fekszik. A jobb oldali Duna-part ezen a szakaszon (LNV szint 97 mBf) meredek partfallal emelkedik az enyhén tagolt, átlagosan 146 mBf magasságú fennsíkig.

A lerakó területe átlagosan 135 m tengerszint feletti magasságú, enyhén hullámos felszínű. A telep nyugati, délnyugati oldalától kelet, délkelet irányba mintegy 1,5 m szintkülönbséggel emelkedik, és 1 m-es szintkülönbséggel éri el a lerakó keleti határát.

A legközelebbi felszíni vízfolyás a Duna, mely légvonalban 1 – 1,2 km távolságban keleti irányban található.

A lerakótelepen jelenleg a más módszerrel nem ártalmatlanítható, nem hasznosítható veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítására kiépített technológiai műtárgyak 
(12 db medence) és az ezen technológiát kiszolgáló egyéb technológiai és járulékos létesítmények (utak, hídmérleg, iroda, szociális épület, raktárak, monitoring rendszerek) találhatóak. A telephelyen végzett tevékenység TEÁOR kód alapján: 38.22 - veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása. Az ártalmatlanítás, kezelés típusa: lerakás műszaki védelemmel (D5).

Veszélyes hulladék a termelés során tovább már nem felhasználható, nem hasznosítható olyan hulladék, mely a hulladékról szóló törvényben meghatározott egy vagy több olyan tulajdonsággal rendelkezik, vagy olyan anyagot, összetevőt tartalmaz eredete, összetétele, koncentrációja miatt, mely az egészségre, a környezetre kockázatot jelent (pl. tűzveszélyes, maró, mérgező, stb.)

A jogszabályi előírások szerinti szigorú nyilvántartást vezetnek, többek között az ártalmatlanított hulladék mennyiségéről és minőségéről, a hulladék eredetéről, a beszállító, termelő megjelöléséről, a beszállítás időpontjáról.

A lerakótelepen a lerakás egyeztetetten, időszakos munkavégzéssel folyik. Normál munkarendben a hulladék fogadása 7.00-17.00 óra között történik.

A lerakó telep kiépítése 1977-ben kezdődött meg 1 db 400 m3-es (1. számú medence) és 2 db 800 m3-es (2. és 3. számú medence) össztérfogatú medence létesítésével. A földbe süllyesztett, 1:1,5 oldalfaldőléssel kialakított betonmedencék vízzáróságát az alábbi műszaki védelemmel biztosították (felülről lefelé haladva):

- 1 mm vastag TAURUS RW sav-lúgálló, vízszigetelő fólia

- 20 cm vastag B140-30/3. minőségű csömöszölt beton

- 20 cm vastag Trρ 90 %-ra tömörített homokos kavics

A telepre víztelenített galvániszapot szállítottak részben konténerben (ömlesztett), részben zsákolt csomagolásban. A konténerből közvetlenül a műtárgyba történt az ürítés, illetve zsákos gyűjtés esetén zsákkal együtt rakták le a galvániszapot.

Az 1. számú medence 1989-ben, a 2. számú medence 1994-ben, a 3. sz. medence 1997-ben telt meg. Mindhárom medence rekultivációja megtörtént. A rekultiváció rétegrendje felülről lefelé haladva az alábbi:

- 20 cm humusztakarás

- 50 cm agyagtakarás

- 1 mm vastag vízszigetelő fóliatakarás

A 4. számú medence 1997. év végén került kiépítésre, melynek üzembe helyezése 1998-ban megtörtént és még ez évben szárított (szárazanyag-tartalom 95-96 m/m%) galvániszappal megtelt.

Az építéssel egyidőben kiépítésre került a lerakó telep irodája, szociális blokkja, zárt szennyvíztározója, két raktára, mely egyben a targonca garázs funkcióját is betölti. A lerakó telepi út és fogadótér bővítésre, továbbfejlesztésre, az ingatlan közművesítésre került.

Az 5. számú medence 1999. év végén került kiépítésre, melynek üzembe helyezése 2000. év elején történt meg. A medencébe részben szárított (szárazanyag-tartalom 94-96 m/m%), részben szárított-préselt formátumú galvániszapot raktak le. A medence 2001-ben megtelt.

Ezzel egyidőben a Zrt. továbbfejlesztette a szolnoki veszélyes hulladék kezelőtelepén a galvániszap kezelési technológiáját. A fejlesztés eredményeként a lerakható 30-40 m/m% szárazanyag-tartalmú galvániszap – a Zrt. kezelésében szárítással – súlya és térfogata 60 %-kal csökkent, ezt követően a téglát adó préseléssel a térfogata további 50 %-kal zsugorodott. A lerakásra kerülő galvániszap térfogata, a kezelést követően 20 %-ra (80 %-kal) csökkent. A fejlesztés eredményeként az ily módon kezelt galvániszap ingatlan és műtárgy kapacitás igénye jelentősen kisebb lett. További eredmény, hogy a zárt csomagolás a szilárd halmazállapotú galvániszap kiporzás mentes lerakását teszi lehetővé.

A 6-12. számú 7 db medence üzembe helyezése 2001-ben történt meg. Ezzel egyidőben a lerakó telepi út bővítésre, a monitoring rendszer további két talajvízfigyelő kútja kiépítésre, a hídmérleg telepítésre, a feltelt medencék rekultiválásra, a kezelési technológia gépesítéssel korszerűsítésre került.

A 4-12. számú medencék aljzatszigetelésének rétegrendje (felülről lefelé haladva):

- 2,5 mm vastag HDPE műanyag lemez

- 30 cm vastag vízzáró vasbeton (C 12 (B200)-32/KK) lemez

- 20-40 cm vastag homokos kavics szivárgó

- 1 réteg geotextília, TERFIL szitaszövet takarás

- Ø 100 PVC draincső rendszer ellenőrző aknába kötve

- 2,5 mm vastag HDPE műanyag lemez

- geofizikai szenzor rendszer

- 1,0 m vastag agyag cseretalaj, 25 cm-enként beépítve, Trρ = 90 %

A rekultivált 4., 5., 6., 7., 11. és 12. számú medencék felső lezáró szigetelésének rétegrendje (felülről lefelé haladva):

- 20 cm humuszfedés és füvesítés

- 1 réteg geotextília, TERFIL szitaszövet takarás

- 2,5 mm vastag HDPE műanyag lemez

- 50 cm földtakarás

Jelen felülvizsgálattal egyidőben a 8. 9. és 10. számú medence feltöltés alatt áll. A még üzemelő medencék előzetes rekultivációs terve az alaphatározat meghozatala során bemutatásra és elfogadásra került.

Új létesítmények:

Az alkalmazandó hulladékelhelyezési technológia során – az eddigi gyakorlattól eltérően- a tárolótér fölé nem kerül elhelyezésre tető. Ennek következtében szükséges a hulladéktesten átjutó csapadék és csurgalékvíz szabályozott összegyűjtése és kezelése. Ennek érdekében a lerakott veszélyes hulladék alatti geotextília rétegek között dréncsővel ellátott szivárgó paplan kerül elhelyezésre.

A csapadék- és csurgalékvizek összegyűjtése 1-1 különálló gyűjtőmedencében kerül megvalósításra.

A lerakóterületet 4 db részvízgyűjtő alkotja. Ezekről a vízkivezetés a vápákba épített dréncsövekkel történik. A DN 200 mm méretű dréncsöveket a fóliaszigetelésen vízzáró módon, zárt csatornaként átvezetik és egy-egy végponti elhelyezésű vízkományzó aknába kötik. A szigetelt lerakóterületről kivezetett víz az aknákat összekötő gerinccsatornába kerül, ahonnan gravitációs úton a végponti átemelőakna irányába folyik. Az aknában összegyűlő csurgalékvizet szivattyúval emelik át a csurgalékvíz gyűjtő medencébe.

A vízkormányzó aknákból a csatlakozó gerinccsatornák és drének vizsgálata (csatorna-televíziós ellenőrzése), tisztítása és esetleges javítása is elvégezhető. A hulladékbetöltés az elválasztó töltések által tagolt részterületekhez igazodik, így az üzemelés kezdeti időszakában a hulladékkal borított és a nem szennyezett részterületek egymástól jól elkülöníthetők. A hulladékbehordás megkezdése előtt az egyes részterületekről kivezető drén ágak nem szennyezett csapadékvizet szállítanak, amely a csapadékvíz elvezető rendszerbe vezethető. A hulladékbetöltés megkezdése után azonban az adott részterületről kivezető drén már szennyezett csurgalékvizet szállít, így azt a csurgalékvíz tárolómedencébe kell vezetni.

A tévedésből, vagy szándékosan hibás vízkormányzás lehetőségének kizárása érdekében az akna speciális belső kialakítású, amely csak kezdeti időszakban teszi lehetővé a csapadékvíz irányába való kivezetést (1. üzemállapot). Az átállítás csak egyszeri alkalommal, ellenőrzött körülmények között (az illetékes hatóság részére való bejelentést követően) végezhető el: vakkarima felszerelésével, plombálással. Ezt követően a víz mindig a csurgalékvíz tároló medence irányában folyik (2. üzemállapot).

Csurgalékvíz kezelés

A gravitációsan elvezetett csurgalékvíz a mélyponti elhelyezésű átemelőaknába folyik, ahonnan szivattyúval a csurgalékvíz gyűjtő medencébe emelik. A szivattyúakna vasbeton szerkezetű, belülről HDPE-fólia szigetelésű műtárgy. A beépített szivattyú automatikus üzemét szintkapcsolók vezérlik. A szivattyú vízszállítását a kezdeti időszak nagyobb vízhozamára méretezik. Záporcsapadék esetén a szigetelt lerakóterületre való átmeneti visszaduzzasztást megengedünk az elválasztó töltések minimális magassága alatti minimális 25cm szintkülönbségig.

A csurgalékvíz tárolómedencékből a víz egy része elpárolog, a megmaradó részt pedig a hulladékdepóniára visszavezetik és ott öntözővízként (pormentesítésre) hasznosítjuk. A csurgalékvíz visszaforgatása aknába telepített szivattyúval és a lerakóterület DNy-DK-i oldalával párhuzamos vonalvezetésű, felszín alatti fektetésű nyomócsövön keresztül történik. Az öntözővíz szivattyúakna kialakítása hasonló a csurgalékvíz átemelő aknához. A szivattyú emelőmagassága az öntözőberendezés nyomásigénye miatt itt lényegesen nagyobb és a szivattyú működtetése is kézi vezérléssel történik (leszívás és túlmelegedés elleni védőautomatika beépítésével).

A csurgalékvíz visszaforgatása felületi öntözési technológiával történhet - a közegészségügyi és technológiai előírások betartásával. A hulladékfelszínre telepíthető mobil öntözőberendezés vízellátása a nyomócsőbe épített hidránsokhoz csatlakozó tömlőn keresztül történik. A visszaforgatott csurgalékvíz (öntözővíz) alkalmas a depónia felszínének portalanítására, valamint a hulladéktest nedvesítésére is.

Amennyiben a csurgalékvíz visszaforgatás valamilyen műszaki, vagy egyéb okból nem lehetséges, ill. az üzemeltetés során időszakosan nagyobb mennyiségű felesleges csurgalékvíz gyűlik össze a medencében, úgy az összegyűjtött csurgalékvízet - arra szakosodott szállító céggel – szállítják el megfelelő engedéllyel rendelkező telephelyre a csurgalékvíz ártalmatlanítása céljából, megfelelő technológiai, üzemviteli és egészségügyi előírások betartása mellett.

Csapadékvíz elvezetés és szikkasztás

A csapadékvíz elvezetés és szikkasztás két részből tevődik össze:

Az elválasztó töltések által kazettákra osztott lerakómedence még nem művelt kazettáiban összegyűlő csapadékvizek elvezetése, gyűjtése, és szikkasztása,

Az átmenetileg rekultivált, ill. véglegesen rekultivált hulladékfeszínről lefolyó tiszta csapadékvizek gravitációs elvezetése, és szikkasztása.

A dokumentáció alapján a medencében összegyűlő, a hulladékkal még nem érintkező csapadékvizet gravitációs úton egy átemelőaknába vezetik. Onnan átemelő szivattyú továbbítja a csapadékvízgyűjtő medencébe, ahonnan –annak megfelelősége esetén a telephelyen belüli medencék övárkaiban elszikkasztásra kerül.

A csapadékvíz szikkasztása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a medencéből vett vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményei nem haladják meg a „B” szennyezettségi határértéket. Amennyiben a medence vizében „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció kerül detektálásra abban az esetben a medence tartalmát csurgalékvízként kell kezelni.

A fentiek alapján a telephelyen az újonnan kialakítandó veszélyes hulladéktároló medencében keletkező csurgalékvizet és a csapadékvizet zárt rendszerben tervezik gyűjteni. A telephelynek –normál üzemmenet mellett nem lesz vízkibocsátása. Szikkasztásra csak a szennyeződésmentes csapadékvíz kerül.

A tervezett csurgalékvíz gyűjtő medence 650 m3–es, a csapadékvíz gyűjtő medence 500 m3–es.

A hulladékdepónia felső szigetelésének tervezett rétegfelépítése (felülről lefelé) a következő:

100 cm földtakarás, felső 20cm humuszos termőréteg, füvesített felszínnel;

1 rtg. geotextília (600 g/m2, PP anyag);

1 rtg. geodrén felületi szivárgó;

1 rtg. geotextília (200 g/m2, PP anyag);

1 rtg. Bentofix NSP 4900-1 bentonitos szigetelőlemez;

2,5 mm HDPE szigetelő lemez (sima/sima felülettel, hegesztve);

30 cm kiegyenlítő réteg.

1 rtg. geotextília (600 g/m2, PP anyag);

Levegőtisztaság-védelem:

A hulladéklerakó területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján az 5. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A területen bejelentés köteles légszennyező diffúz és pontforrás nem üzemel.

A veszélyes hulladék lerakása víztelenített, illetve préselt formátumban zsákolt, hidegfóliázott védelemmel ellátottan, közvetlenül a tetővel fedett medencében történik. A létesítendő lerakóra döntő többségben csomagolással ellátott hulladékok kerülnek. A fogadótér és a belső közlekedő utak szilárd burkolatúak, a telephely működő létesítményei által el nem foglalt terület füvesített.

A működés során a jelenlegi kapacitások mellett naponta 2 db munkagép (szállító teherautó, targonca) üzemelésével kell számolni. A forgalom által okozott levegő-szennyezettség kismértékű. A szálló porra és az ülepedő porra vonatkozó időszakos mérést (imisszió) 2013. év őszén elvégezték, a mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a telephely levegőminőségi vizsgálati eredményei nem érték el sem a 24 órás, sem az éves határértékeket. A munkagépek üzeméből és a beszállításokból származó légszennyező anyag többlet kibocsátása az építkezés időtartama alatt sem lesz számottevő.

A dokumentáció alapján a porkibocsátó felületi forrás hatásterülete szálló por esetében 61 m.

A tevékenység céljára igénybe vett területen lévő légszennyező forrásra vonatkozó előírást a 8.1-8.2. pontban a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem.

A 8.3-8.4 pontokban a hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó előírást a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet (továbbiakban: lerakóR.) 9. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 6. a) pontja alapján tettem.

A 8.5 pontban a légszennyezettségi egészségügyi határértékek teljesülését igazoló mérés a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VMr.) 12. § (1) bekezdése alapján került előírásra. A Korm. r. 4. § alapján tettem a 8.6 és 8.7 pontban lévő előírásokat.

Hulladékgazdálkodás:

Az évente lerakással ártalmatlanítani kívánt veszélyes hulladékok mennyisége 1990 tonna/év, így a veszélyes hulladék-lerakó tervezett üzemelési ideje 30 év.

A telephelyen keletkező hulladékok:

A telephelyen karbantartási munkálatok során keletkeznek hulladékok, veszélyes hulladékok (pl. fáradt olaj, olajszűrő, használt akkumulátor), melyek elszállításáról, további kezeléséről a karbantartást végző cég gondoskodik.

A telephelyen dolgozók révén keletkező kommunális hulladékot edényzetben gyűjtik, elszállítását a helyi közszolgáltató végzi.

A telephelyen kialakításra kerülő új medence építését külső vállalkozókkal kívánják kiviteleztetni. Ennek következtében a létesítés során keletkező hulladékok, melyek jellemzően építési hulladékok a megkötésre kerülő szerződések szerint minden esetben az alvállalkozó cég tulajdonát fogják képezni, akik gondoskodnak a hulladékok elszállításáról, további kezeléséről.

Az új medence üzemeltetése során a telephelyen új típusú hulladék megjelenésével nem kell számolni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A veszélyes hulladék ártalmatlanítási (lerakási) tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadásához a kérelem és annak kiegészítése tartalmazta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdésében foglaltakat, így

- az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;

- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, leírását;

- az ártalmatlanítani kívánt veszélyes hulladékok megnevezését, mennyiségét;

- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;

- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;

- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, kapacitását, a telephely helyszínrajzát;

- a környezetszennyezési felelősségbiztosítást,

- a környezetvédelmi megbízotti, telepvezetői, adminisztrációs, koordinációs és ADR szállítási biztonsági tanácsadói feladatok ellátására a TERSZOL Zrt.-vel kötött megbízási szerződést, a telepvezető környezet- és hidrotechnológus végzettségét igazoló bizonyítványmásolatát, a környezetvédelmi megbízott környezetvédelmi szakértői tevékenységét engedélyező, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által 486/2010. számon kiadott határozat másolatát;

- az Engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;

Az Engedélyes szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a Felügyelőségnek a hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalnia.

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy a veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadásához az Engedélyes rendelkezik azokkal a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, amelyek biztosítják a veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását.

A fentiek alapján a 9.1 pontban rögzített fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékok ártalmatlanításának engedélyét jelen engedély megadásával egyidejűleg megadottnak tekintem a 2.1.1. pontban foglaltak szerint.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. számú melléklete szerint a telephelyen folytatott veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység kezelési kódját a 9.2 pontban szerepeltettem.

A veszélyes hulladék ártalmatlanítási technológia leírását a 9.3 pontban szerepeltettem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység személyi feltételeit a 9.4 pont tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási tevékenység pénzügyi feltételeit a 9.5 pont tartalmazza.

A lerakással ártalmatlanítható veszélyes hulladékok mennyiségét a kérelemben foglaltak alapján állapítottam meg a 9.6 pontban.

A 9.7 és 9.8 pontokban a bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban: Kvt.) 82. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 9.8 pontban a rekultivációs terv benyújtására vonatkozó kötelezettséget a lerakóR. 15. § (1) és (2) bekezdése alapján tettem.

A 8. számú medencébe jelen időpontig szárított-préselt (tégla formában) hidegfóliázott, egységcsomagolt, EWC 110109* kódszámú galvániszapot raktak le, rendezetten teraszos feltöltéssel. Jelen eljárás során benyújtott kérelem szerint az engedély kiadását követően a galvániszap mellet egyéb veszélyes hulladékok lerakását is végezni kívánják. Tekintettel arra, hogy a medencében nem csupán a víztelenített, illetve préselt formátumban zsákolt, hidegfóliázott védelemmel ellátott galvániszap lerakása tervezett, mely hulladék tekintetében a Felügyelőség korábban engedélyezte az eltérést az átvételi követelményektől a lerakóR-ben maghatározott ANC/BNC vizsgálatok tekintetében, így az eltérést a továbbiakban nem engedélyezem. A fentiek alapján a lerakásra kerülő valamennyi hulladéknak meg kell felelnie a lerakóR-ben meghatározott átvételi követelményeknek. A hulladék átvételi rendszerre vonatkozó, a 9.9 pontban szereplő előírást a lerakóR. 10. és 11. §-ai, illetve 2. számú melléklete alapján tettem.

A 9.10 pontban szereplő előírást a Ht. 4. §-ában foglaltak alapján tettem.

A 9.11 pontban szereplő előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 23. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 9.12, 9.13 és 9.16 pontokban szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja alapján tettem.

A lerakóR. 6. §-a szerint a hulladéklerakás díját az üzemeltetőnek úgy kell megállapítania, hogy az fedezze a hulladéklerakó létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének teljes költségét, továbbá a hulladéklerakó lezárásának és utógondozásának legalább 30 évig történő becsült költségét. A megküldött kiegészítésben ismertetésre kerültek a veszélyes hulladék lerakására szolgáló medencék rekultivációjára és utógondozására vonatkozó költségek. Az Engedélyes a nettó árbevétel 3 %-át különíti el a fenti célokra. A céltartalék fejlesztését folyamatosan biztosítani kell, melyre vonatkozóan az engedély 9.14 pontjában tettem előírást.

A 9.15 pontban szereplő előírást a lerakóR. 12. § (2) bekezdése alapján tettem.

A 9.17 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tettem.

A 9.18 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdése alapján tettem.

Tekintettel arra, hogy amennyiben már ömlesztett hulladék lerakására is sor kerül, az azon átszivárgó csapadékvizek szennyeződnek, ezért a 9.19 pontban előírást tettem.

Az eljárás során benyújtásra került az „üzemeltetési utasítás”, a „környezetvédelmi balesetelhárítási és intézkedési terv” és a „tűzvédelmi szabályzat”.

A lerakóR. 8. § (1) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezni kell az üzemeltetési terv jóváhagyásáról.

A csatolt üzemeltetési utasítást, mint a veszélyes hulladék lerakó üzemeltetési tervét áttanulmányozva megállapítottam, hogy tartalmazza a lerakóR. 9. § (2) bekezdésében foglaltakat.

A fentiek alapján az üzemeltetési terv jóváhagyását a határozat 2.2.2 pontjában foglaltak szerint megadottnak tekintem.

A rendelkezésre álló iratok, valamint a kérelem és annak kiegészítése tartalmazták a 8.,9. és 10. számú, valamint a kialakítandó 13. számú új medence rekultivációjára és utógondozására vonatkozó előzetes terveket a rekultiváció és az utógondozás költségeinek bemutatásával. A terv alapján megállapítható, hogy a medencék rekultivációját a lerakóR. 4. számú mellékletében rögzített rekultivációs rétegrend alkalmazásával kívánják megvalósítani. Az előzetes rekultivációs terv jóváhagyását a határozat 2.2.3 pontjában foglaltak szerint megadottnak tekintem.

A hulladéklerakót a lerakóR. 4. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően C kategóriájú, veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakónak soroltam be határozatom 3.5 pontjában.

A 6.1.2 pontban szereplő előírást a lerakóR. 1. számú mellékletének 7. pontja alapján tettem.

A lerakóR. 14. § (1) bekezdése és a 15. § (1) és (2) bekezdései alapján határozatom 12.1 és 12.2 pontjaiban előírásokat tettem a tevékenység megszüntetésére és felhagyására vonatkozóan.

Határozatom 5.05-5.08 pontjában szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben  (továbbiakban: hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tettem.

Határozatom 13.3 pontjában szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben  (továbbiakban: hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tettem.

A 13.4 pontban a lerakóR. 18. § (1) bekezdése alapján, a lerakóR. 3. számú mellékletében foglaltak szerinti összefoglaló jelentés készítését írtam elő. Az éves összefoglaló jelentés benyújtásának határidejét a lerakóR. 18. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.

Zaj- és rezgésvédelem:

A veszélyeshulladék-lerakó Dunaújváros külterületi ipartelepén, a várostól délre, a 0187/2. hrsz-ú ingatlanon található. A telephelyhez legközelebbi védendő létesítmény (Dunavecse) a Duna túl partján légvonalban kb. 2,2 km-re helyezkedik el.

A vizsgált telephelyen veszélyes hulladékok átvétele valamint ártalmatlanítása történik végleges lerakással. Az ingatlanon veszélyes hulladék ártalmatlanítására kiépített technológiai műtárgy (medence) és a technológiát kiszolgáló létesítmények (utak, hídmérleg, iroda, szociális épület), valamint raktár található.

A lerakó területén egy darab dízel üzemű villás targonca és egy emelő villával felszerelt árokásó homlokrakodó dolgozik üzemszerűen. A hulladék jellégétől függően a csomagolt hulladékokat villástargoncával, az ömlesztett hulladékokat a multi funkciós rakodógép segítségével rakodják le, viszik le a depóniába és helyezik a lerakási rétegrendben. A szállítójárművek, heti két alkalommal szállítanak be. A lerakó területén üzemszerűen egyéb zaj- vagy rezgést kibocsátó berendezés nem üzemel. A villás targonca, homlokrakodó és a beszállítást végző gépkocsi együttes időben nem bocsát ki zajt. A tevékenység során éjszakai munkavégzés nem történik.

A felülvizsgálati dokumentációban foglalt mérési eredmények alapján a telephely a vizsgált üzemállapotban megfelelt a határértékeknek. A veszélyes hulladéklerakó telep hatályos jogszabályok szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterülete több irányban a telekhatáron belülre esik, így védendő létesítményt nem érint.

A lerakó üzemeltetéséhez kapcsolódó szállító gépjárművek a vizsgált utak zajkibocsátását elhanyagolható mértékben növeli meg. A szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő területen a szállítási, fuvarozási tevékenység 3 dB-nél kisebb mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.

A tervezett veszélyes hulladék tároló medence kiépítésének várható időtartama 3-5 hónap. Ebben az időszakban naponta - a telephely normál üzemmenetet végrehajtó gépeken túlmenően nyerges vontatók, forgókotró, homlokrakodó, fóliahegesztő munkagépekkel lehet számolni reggel 7 és délután 17 óra között. A bővítésből származó zajvédelmi hatásterület által érintett ingatlanokon védendő objektum nincsen. A munkálatok okozta zajterhelés a környezetre nincs jelentős hatással.

A bővítés utáni üzemelés a zajvédelmi hatásterületet érdemben nem befolyásolja. A tervezett bővítés után a munkák során alkalmazott gépekben változás nem történik (villás emelő targonca, homlokrakodó). Kis mértékű változás a területi eloszlásban várható, mivel a jövőben a telephely D-i területrészén végzik a hulladék elhelyezési munkálatokat.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentációban bizonyításra került, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő objektum nem található, a tevékenység folytatásának a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: ZajR.) szerint nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása.

A vizsgált telephely, a védendő létesítmények elhelyezkedését, a telepítési körülményeket, valamint az alkalmazott zajforrásokat figyelembe véve zajvédelmi szempontból az elérhető legjobb technikának megfelelően üzemel.

Jelen határozat 10.1-10.3. pontjaiban szereplő előírásokat a ZajR. 3. § (1) bekezdése alapján tettem.

A határozat 10.4. pontjában szerepeltetett, a telephely hatásterületének módosulása esetén a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtására irányuló kötelezettséget a ZajR. 11. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációban és mérési jegyzőkönyvben bizonyításra került, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő objektum nem található, a tevékenység folytatásának a ZajR. szerint nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása, így a ZajR. 10. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély keretében zajkibocsátási határértéket nem állapítok meg a telephelyre.

Táj- és természetvédelem:

A hulladéklerakó területe és hatásterülete országosan védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. Gondos és körültekintő üzemeltetés mellett a tevékenység a természeti értékeket nem veszélyezteti.

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés értékelése:

A technológiák értékelésénél a következő dokumentumok kerültek felhasználásra:

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries (adopted 2006. August): a hulladék kezelés módjának, helyszíneinek és eszközeinek, valamint a munkavégzési gyakorlat értékelésére.

- Reference Document on General Principles of Monitoring (adopted 2003. July): A monitoring Általános Irányelvei).

A BAT szerinti értékelés a rendelkezésre álló dokumentációk átvizsgálásával, a telephelyen és környezetében végzett bejárások tapasztalatai, valamint a cég megfelelő pozícióban és munkakörben lévő munkatársaival folytatott interjúk alapján végezték.

A Telephelyen alkalmazott veszélyes hulladék ártalmatlanítási technológia elérhető legjobb technikának való megfelelése értékelését az alábbiakban ismertetem:

- A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, a környezet terhelésének csökkentése és az elérhető legjobb technika fenntartása érdekében az alábbi intézkedések megtételére került sor:

  - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentése – a felhasznált energiák és kibocsátások fajlagosan értékei csökkentek.

  - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználása – a felhasznált energiák és kibocsátások fajlagosan értékei csökkentek

  - a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről– a telephelyen folytatott tevékenységeknek érdemleges környezeti kibocsátása nem volt és a kapacitásnövelést követően sem várható

  - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról – a telephelyen folytatott tevékenységek során csak kommunális hulladék keletkezett és a kapacitásnövelést követően –az alkalmazandó technológiák megfelelő gyakorlása esetén- sem várható egyéb hulladék keletkezése. A hulladékok mennyiségének növekedése nem várható.

  - A környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről – A balesetek megelőzésével kapcsolatban szükséges a kiadott utasítások maradéktalan betartása. A telephely rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel.

  - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról – A telephelyen üzemeltetett veszélyes hulladék lerakó medencék feltelése esetén azok rekultivációja a lerakóR.-ben foglalt követelményeknek megfelelően kerülnek kivitelezésre. A felhagyást követően a megfelelő műszaki állapot fenntartásáról az utógondozás és monitoring keretében kerül sor.

- Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekednie kell a technológia környezetbe történő kibocsátásainak minimalizálására. – A jelenlegi és a jövőbeni alkalmazott technológiákra meghatározott utasítások maradéktalan betartása esetén érdemleges kibocsátás a telephelyen nem várható.

- Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. – A telephely ipari-gazdasági övezetben való elhelyezkedése révén még az újonnan kialakítandó tározó medence építési munkálatai során sem várható jelentős zajkibocsátás. Az alkalmazott munkagépek megválasztása során, azok zaj- és légszennyező anyag kibocsátását minden alkalommal figyelembe veszik. A jelenlegi és a jövőbeni üzemelés során kialakuló zaj okozta hatásterület védendő objektumot nem fog elérni.

- Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A határozat 2.4. pontjában előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának – A dokumentációban részletesen bemutatásra kerültek az alkalmazott és az alkalmazni kívánt technológiák, melyek a legfrissebb műszaki és jogszabályi követelmények figyelembevételével készültek. A jövőben az elérhető legjobb technika alkalmazásának biztosítását a megfelelő utasításokban és tanúsítványokban meghatározott felülvizsgálatokra, továbbképzésekre vonatkozó előírások garantálják.

A fentiekre tekintettel, a kérelmező által megküldött iratok, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján a az Engedélyes kérelmének helyt adtam és egységes környezethasználati engedélyt adtam ki a Telephelyen folytatott tevékenységre a R. 24. § (9) bekezdés a) pontja alapján.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozat 2.4 pontjában 2019. július 31-i határidővel környezetvédelmi felülvizsgálatot írtam elő, figyelemmel a Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésére.

2011-ben megküldésre került a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: kárelhárításR.) szerint elkészített Üzemi tervet, melyet a Felügyelőség 97595/2011. iktatószámon jóváhagyott.

A jóváhagyott terv érvényességi idejének lejártát megelőzően a kárelhárításR.-ben megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv újbóli benyújtása szükséges ismételt jóváhagyásra, erre vonatkozóan tettem előírást a 14.3 pontban.

A 14.4 és 14.5 pontok előírását a kárelhárításR. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése alapján tettem.

A telephely a Felügyelőség 10751/2011. ügyszámú és 71715/2011.iktatószámú határozatával elfogadott üzemi tervvel rendelkezik.

A 15.1 pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 86. § 1) bekezdés a), b) pontja.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat – kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként kettőszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 16.1 pontjában rendelkeztem.

Az eljárási költség megállapításáról a határozat 16.2 pontjában foglaltak szerint a Ket. 72. § (1) bek. dd) pontja alapján rendelkeztem.

A Ket. 72. § (1) bek. df) pontja alapján jelen határozat 17.1 pontjában foglaltak szerint rendelkeztem az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeiről.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 49. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 15.1 pontban rendelkeztem.

A határozat 19. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését és a tevékenységgel érintett hatásterületet.

- A Korm. rendelet  21. § (8) bekezdésére figyelemmel határozatom 19.1 pontjában rendelkeztem arról, hogy a tevékenységgel érintett település önkormányzatának jegyzője (Dunaújváros Megyei Jogú Város  Jegyzője) a határozat kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjon a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés Felügyelőségre történő megküldésével.

- A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a határozat 19.2 pontjában elrendeltem a határozatnak a Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztését, a központi rendszeren, illetve a Felügyelőség honlapján való közzétételét.

- A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése, összhangban a 29. § (7) bekezdésének előírásával. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A határozat 20. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

- A Ket. 44. § (9) bekezdésére figyelemmel – mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg – jelen határozatom 20.1 pontjában rendelkeztem.

- Az ügy érdemében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontjára figyelemmel, a 20.2 pontban rendelkeztem.

Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, így fellebbezést ettől a naptól számított 15 napon belül lehet előterjeszteni a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A jogorvoslati eljárás díja a DíjR. 2. § (4) bekezdése alapján az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 1 406 250 Ft.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. december 8.

A Felügyelőség az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésére figyelemmel, az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldöm a határozat 1 példányát.

A 7/2000. (V.18.) KöM rendelet, valamint a Vhr. 28. § (1) bekezdés szerint jelen határozat környezetvédelmi hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

A Felügyelőség a döntését a Korm. r. 8. § (1)-(2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése szerinti, a Korm. rendelet 24. § (9) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 4. § (7) bekezdése, 4/A. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja, valamint a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Székesfehérvár, 2014. szeptember 15.

dr. Zay Andrea

igazgató